WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/3/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 19.03.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ”Dostawa wyrobów do dializy nerkowej

– linie krwi”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1: Czy Zamawiający dopuści linie pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack na którym nie ma umieszczonej informacji o średnicy komory?

Informacja ta zawarta jest w IFU dołączonym do każdego opakowania zbiorczego.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2: Czy Zamawiający dopuści linie pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack bez odklejanej naklejki identyfikacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3: Czy zamawiający dopuści linie sterylizowane promieniami gamma?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5: Czy Zamawiający dopuści linię bez zacisku na drenie do podawania heparyny? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

6: Czy zamawiający dopuści linię z łącznikiem tętniczo-żylnym pakowanym oddzielnie i dostarczanym razem z liniami? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, pod warunkiem zachowania jednej ceny dla kompletu: linia + łącznik

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 24.03.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/