Kraków dnia: 2021-04-01

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ” wykonanie układu zasilania i samoczynnego załączenia rezerwy dla serwerowni wydziałowej pawilonu D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-56/21” – znak sprawy KC-zp.272-56/21.

Zamawiający:

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że kabel N2XH –O 1x185 w ilości 212 mb będzie dostarczony przez Inwestora, jak to wskazano w Przedmiarze Robót

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że kabel N2XH –O 1x185 w ilości 210 mb będzie dostarczony przez Inwestora