	L. p.
	Nazwa towaru  -  asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Jednorazowy pojemnik 2000 ml – typ Receptal
	szt.
	1500
	
	
	
	
	

	2.
	Czujnik jednopacjentowy LNCS Neo <3 kg>40 kg dł 46 cm – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo
	szt.
	1200
	
	
	
	
	

	3.
	Czujnik jednopacjentowy M-LNCS Neo <3 kg>40 kg dł. 46 cm – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo
	szt.
	2000
	
	
	
	
	

	4.
	Czujnik jednopacjentowy do pomiaru SpHb, R 1 20 L pediatryczny od 3-30 kg – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo
	szt.
	   80
	
	
	
	
	

	5.
	Kabel podłączeniowy M-LNCS, RC 12 365 cm dł do czujników SPCO2, SpHb – do posiadanych przez Zamawiającego pulsoksymetrów Masimo
	szt.
	   15
	
	
	
	
	

	6.
	Jednorazowa kamizelka do lampy do fototerapii - Biliblanket Plus
	szt.
	 900
	
	
	
	
	

	7.
	Jednorazowy pokrowiec do lampy do fototerapii - Biliblanket Plus
	szt.
	 900
	
	
	
	
	

	8.
	Kabel adaptera PC  M-LNCS do pulsoksymetru Masimo
	szt.
	  25
	
	
	
	
	

	9.
	Żarówka do lampy do fototerapii - Biliblanket Plus 
(żarówka z wtyczką i kabelkami podłączeniowymi)
Wyłącznie w celu uniknięcia niejasności Zamawiający podaje producenta i numer żarówek, które obecnie używa: 
OHMEDA MEDICAL REF 6600-0680-200 
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	10.
	Zestaw do monitorowania ciśnienia metodą krwawą dla noworodków
Kompatybilny z monitorem PHILIPS MX500 ( zestaw jednorazowy)
REF 011-OP-406-01
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	x



Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
WYKONAWCA
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