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	1.

Akcesoria do aparatu Inflant Flow
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do aparatu  Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym  na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel, w skała którego wchodzi:

Odcinek wdechowy podgrzewany o dł 1,2 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru cieśn., dł. 2,1 m

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozm.: S,M,L
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	-
	Komora nawilżacza 850 MR
	szt.
	250
	
	
	
	
	

	-
	Mocowanie/czapeczka w rozm. 000-9
	szt.
	180
	
	
	
	
	

	-
	Maseczki nosowe PL łącząca generator z noworodkiem w rozmiarach: S, M, L, XL
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	2. 

Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z nawilżaczem F& P MR 850 rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 L/ min 

w skład zestawu wchodzi: 

	
	Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z nawilżaczem F& P MR 850 rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 L/ min 

w skład zestawu wchodzi

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną

- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m

- odcinek ciśnieniowy

- zestaw adapterów umożliwiających stosowanie z respiratorem „FABIAN”

- komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	7.
	Złączka (do pracy respiratora Fabian w systemie CPAP)
	szt.
	120
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	x
	
	x


UWAGA: Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów „Sechrist” musi być kompatybilny z jednorazowymi drenami do maseczek nosowych i kaniul nosowych (nosków) do respiratora „Sechrist” z funkcją CPAP – mocowania

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

………………….. dnia ……………………….






        
