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	                                 Nazwa towaru  -  asortyment
	J. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent - numer katalogowy

	1.
	Okularki do fototerapii noworodków - jednorazowego użytku, zapinane na rzepy, pakowane pojedynczo, nie drażniące skóry, dopasowujące się do główki i twarzy, dobrze chroniące podczas fototerapii, antyalergiczne z opaską wykonaną z jednego kawałka materiału.  Rozmiary:  S, M, L
	szt.
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 W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu.
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