Poznań dnia: 2021-04-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Pismo: SZW/DZP/ 93/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# III WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/93/2020.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

- Zamawiający udostępnił zestawienie wyposażenia w PDF oraz w Excelu - są to dwa różne wyposażenia i w związku z powyższym prosimy o informację czy oba wyposażenia wchodzą w zakres zamówienia ? Jeśli nie to które zestawienie wyposażenia jest poprawne i obowiązujące w niniejszym przetargu. Odpowiedź: Zamawiający w dniu 19.03.2021 udostępnił na stronie plik o nazwie: modyfikacja - wycena wyposażenia Apteki, który jest obowiązujący. - Prosimy o informację na podstawie jakich dokumentów Oferenci mają dokonać wyceny wyposażenia ? gdzie są parametry poszczególnych elementów wyposażenia ? w aktualnym stanie rzeczy nie ma żadnych informacji podający jakiekolwiek dane techniczne, parametry, wymiary wyposażenia, które są objęte niniejszym przetargiem - praktycznie do każdego elementu z listy wyposażenia można by zadać pytanie . Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o podanie parametrów wyposażenia każdego z wypisanych elementów wyposażenia - podanie minimalnych istotnych parametrów urządzeń, wymiany oraz z jakiego materiału mający być wykonane elementy, itp. Odpowiedź: Wyposażenie Apteki Szpitalnej zostało wyłączone z postępowania. - Prosimy o przełożenie terminu składania ofert o okres dwóch tygodni od momentu uzupełnienia i podania parametrów wyposażenia każdego z osobna elementu. W ten sposób Oferenci będę mieć możliwość złożenia rzetelnych ofert. Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby. Wyposażenie Apteki Szpitalnej zostało wyłączone z postępowania. - Jakiej grubości natrysk stropów w celu zwiększenia odporności ogniowej na powierzchni 500 m2 należy przyjąć do wyceny oraz realizacji ? Odpowiedź: Do wyceny oraz realizacji należy przyjąć minimalną grubość natrysku 10,3 mm zaprawą Perlifoc HP lub innym materiałami równoważnymi innych producentów, które zapewniają równoważne zwiększenie odporności ogniowej w przypadku pożaru. - Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót branży sanitarnej wchodzą tylko prace związane z wykonaniem wentylacji oraz klimatyzacji - w dokumentacji jest mowa o c.o., co Państwo w odpowiedziach wyłączyli oraz o pracach związanych z demontażem instalacji wody użytkowej w korytarzu (zimna, ciepła, cyrkulacja) - są to główne ciągi zasilające budynek. Nie ma natomiast żadnej informacji oraz danych jaki zakres tych głównych ciągów jest do wymiany? Czy to wchodzi w zakres niniejszego przetargu czy też zostało już wykonane albo będzie wykonane w ramach odrębnego zadania? Jeśli ma to być w niniejszym postępowaniu przetargowym czy dysponujcie Państwo przedmiarem w zakresie wod-kan. Odpowiedź: Zamawiający informuje iż przewiduje się demontaż istniejących podejść wod-kan wraz z urządzeniami sanitarnymi w istniejącej Aptece oraz wymianę głównych przewodów wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wraz z izolacją, prowadzonych w korytarzu piwnicy Apteki ze względu na bardzo zły stan techniczny rurociągów. Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlano-montażowych należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. Po demontażu poszczególnych instalacji oraz odkryciu zamkniętych przestrzeni nad stropowych, przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować dokumentacje projektową. - Prosimy o udostępnienie opisu technicznego Projektu Wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Odpowiedź: Dokumentacja została uzupełniona i udostępniona na stronie Zamawiającego pod nazwą: A.A_01.01_2018. Zamawiający zwraca uwagę, iż Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego - część konstrukcyjna projektu wykonawczego o nazwie A.A_01.01_Apteka_ST_OPIS_PB_ARCHITEKTURA została zaktualizowana w 2020 roku. - Prosimy o udostępnienie dokumentacji Technologii Medycznej. Odpowiedź: Dokumentacja dotycząca Technologii Medycznej jest udostępniona na stronie Zamawiającego pod nazwą: A.A_01.04.01_TECHNOLOGIA MEDYCZNA, A.A_01.04.02_T_01_RZUT PIWNICY - TECHNOLOGIA, A.A_01.04.03_T_02_RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - Prosimy o udostępnienie przedmiaru technologii medycznej. Odpowiedź: Przedmiar technologii medycznej znajduje się w pliku PRZEDMIAR_wyposazenie o nazwie: A.A_01.05.02_PRZEDMIAR_wyposazenie. - Prosimy o udostępnienie prawidłowego przedmiaru wyposażenia, treść obecnie udostępnionego przedmiaru wyposażenia jest identyczna jak przedmiar architektura. Odpowiedź: Zamawiający poprawił pliki na zgodnie z jego treścią i udostępnił na stronie. - Prosimy o wskazanie jakie wyposażenie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Prosimy o wskazanie parametrów wyposażenia. Odpowiedź: Wyposażenie Apteki Szpitalnej zostało wyłączone z postępowania. - Zgodnie z OPZ rozdz. III - "Wykonawca musi uwzględnić prace wykonywane na obiekcie związane z inwestycją dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów przeciw pożarowych - Etap IV (w rejonie prac objętych dokumentacją na remont apteki). Dokumentacja jest dostępna na stronie w archiwalnych przetargach lub w Dziale Technicznym". Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie poprzez "Wykonawca musi uwzględnić prace wykonywane na obiekcie", w jakim zakresie Wykonawca musi uwzględnić ww. prace. Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy prace IV etapu p.poż nie są prowadzone, a remont Apteki Szpitalnej musi uwzględniać zapisy projektowe dotyczące instalacji p.poż IV etapu. - Odnoście rozdz. III OPZ - prosimy o informację, na czym polegać ma adaptacja pomieszczenia magazynowego na potrzeby zaplecza magazynowego apteki. Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli adaptację pomieszczeń obecnie nienależących do Apteki, a spełniających rolę archiwum, na potrzeby pomieszczeń magazynowych Apteki. Wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia Apteki, w tym pomieszczenia magazynowe, określone są następującymi aktami prawnymi: - Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381); - Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679); - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki; - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. - Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath. - Zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania. Zamawiający udzielając odpowiedzi nr 1 w dn. 19.03.2021 nie udzielił odpowiedzi na zadane w terminie zapytanie tj. "Jednocześnie w przypadku gdyby w niniejsze postępowanie przetargowe wchodziło dostawa wyposażenie prosimy o informację gdzie Oferenci znajdą dokładną specyfikację oraz parametry wyposażenia". Opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący. Parametry wyposażenia są niezbędne do prawidłowego oszacowania wartości oferty. Odpowiedź: Wyposażenie Apteki Szpitalnej zostało wyłączone z postępowania - Prosimy o wskazanie, który dokument jest nadrzędny: czy przedmiar wyposażenia skan czy wycena wyposażenie excel? Ww. dokumenty zawierają rozbieżne informacje m.in. taboret stalowy - 8 szt, a w pdf 11szt, fotel obrotowy - 13szt, a w pdf 11szt, regał stalowy - 80 szt, a w pdf 41szt. Odpowiedź:Dokumentem nadrzędnym jest plik o nazwie: modyfikacja - wycena wyposażenia Apteki udostępniony na stronie Zamawiającego w dniu 19.03.2021 - Prosimy o wskazanie dokładnych wymiarów, parametrów, rysunków poglądowych wyposażenia. Odpowiedź: Rysunki poglądowe odnośnie wyposażenia Apteki Szpitalnej znajdują się w dokumentacji Technologii Medycznej w plikach o nazwie: - A.A_01.04.01_TECHNOLOGIA MEDYCZNA - A.A_01.04.02_T_01_RZUT PIWNICY - TECHNOLOGIA - A.A_01.04.03_T_02_RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA - Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o min. 2 tygodnie, z uwagi na fakt, iż Zamawiający udostępnił przedmiary dot. wyposażenia dopiero kilka dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, zatem Wykonawcy nie mieli możliwości dokonać wyceny tych materiałów i urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do powyższej prośby. - Prosimy o udostępnienie opisu technicznego Projektu Wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Odpowiedź: Dokumentacja została uzupełniona i udostępniona na stronie Zamawiającego pod nazwą: A.A_01.01_2018. Zamawiający zwraca uwagę, iż Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego - część konstrukcyjna projektu wykonawczego o nazwie A.A_01.01_Apteka_ST_OPIS_PB_ARCHITEKTURA została zaktualizowana w 2020 roku. - Prosimy o udostępnienie dokumentacji Technologii Medycznej. Udostępniona dokumentacja, nie zawiera żadnych informacji, wymagań, zakresu dot. gazów medycznych. Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny, aby każdy Wykonawcy złożył ofertę obejmującą ten sam zakres. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Odpowiedź: Zamawiający umieścił na stronie. - Prosimy o udostępnienie przedmiaru technologii medycznej. Przedmiar ten został wymieniony w treści opz jako załącznik do dokumentacji, natomiast nie został udostępniony. Odpowiedź: Przedmiar technologii medycznej znajduje się w pliku: modyfikacja - A.A_01.05.02_PRZEDMIAR_wyposazenie, który Zamawiający udostępnił na stronie w pliku pdf. - W pliku A.A 01.01 Apteka ST OPIS PB ARCHITEKTURA zawarto jedynie część konstrukcyjną projektu wykonawczego, brak opisu architektury, prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź:. Uzupełniono dokumentację o pliki o nazwie: A.A_01.01_2018 zawierającą dokumentację z 2018 roku dotyczącą projektu architektoniczno-konstrukcyjnego w skład którego wchodzi strona tytułowa, opis techniczny architektoniczny i konstrukcyjny oraz rysunki. Zamawiający zwraca uwagę, iż Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego - część konstrukcyjna projektu wykonawczego o nazwie A.A_01.01_Apteka_ST_OPIS_PB_ARCHITEKTURA została zaktualizowana w 2020 roku. - Zamiast przedmiaru wyposażenia zamieszczony jest przedmiar robót architektoniczno- budowlanych, prosimy o uzupełnienie. Prosimy o sprecyzowanie, czy wyposażenie stanowi przedmiot niniejszego postępowania, jeśli tak - prosimy o wyszczególnienie elementów, jakie należy wycenić i dostarczyć. Odpowiedź: Przedmiar wyposażenie został poprawiony. Zamawiający zwraca uwagę iż w dokumentach udostępnionych na stronie Szpitala zamieszczone są osobne pliki w formacie exel i pdf zawierające wyszczególnione elementy wyposażenia Apteki Szpitalnej. - Na stronie Zamawiającego nie zamieszczono przedmiaru dla instalacji wod.-kan., prosimy o uzupełnienie. Odpowiedź:. Przedmiar dotyczący instalacji wod.-kan. został uzupełniony na stronie Zamawiającego. - Prosimy o udostępnienie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 05.03.2021 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury dla planowanej inwestycji pod nazwą: Remont i przebudowa Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu . Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 12.04.2021r. na dzień 19.04.2021r. Natomiast miejsce i godziny pozostają bez zmian. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki