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Pismo: FER.271.6.2021/2

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.
     Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania: 
1. Na czym ma polegać remont ścian zewnętrznych, jakie prace należy w tej pozycji ująć. Czy budynek nie powinien być ocieplony aby spełniał wymagania przepisów i norm? (poz. 16 załącznika nr 4.2 so SWZ).
2. Proszę o bardziej precyzyjne opisanie pozycji 2. W tabeli DOSTOSOWANIE DO POTREZB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Sprzęt wspomagający słyszenie, czyli system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną”.
Czy pętla, o której jest mowa ma być urządzeniem stacjonarnym wspomagającym słyszenie dla większej ilości osób w jakiejś konkretnej Sali, czy ma to być urządzenie przenośne dla jednej osoby.
3. W Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 3.5 istnieje zapis „Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem leżą w gestii Wykonawcy” natomiast w załączniku 4.2 do SWZ znajduje się wyposażenie, które nie spełnia powyższego warunku. Proszę o ujednolicenie zapisów w celu uniknięcia wątpliwości w wycenach.
 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
1. Remont będzie polegał na odkuciu, uzupełnieniu ubytków w częściach niezwiązanych ze ścianą, wykonaniu iniekcji, elewacji wg kolorystyki zatwierdzonej przez Zamawiającego.
2. Salę wyposażyć w stałe urządzenia, określane jako pętla indukcyjna wraz z systemem wspomagającym słyszenie. Niniejszy sprzęt musi odpowiadać wymaganiom i przepisom w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
3. Wyposażenie nieruchome jak ruchome jest objęte niniejszym zamówieniem, a ujęte w PFU. Jest wyposażeniem minimalnym na rzecz realizacji zamówienia. Szczegółowe rozwiązania w zakresie sprzętu będą rozwiązywane i uzgadniane z Zamawiającym na etapie opracowania projektu budowlanego zadania. 




Zamawiający:  Wójt
                        Grzegorz Gotfryd
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