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Pismo: FER.271.6.2021/5

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.
     Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania: 
1. Gdzie znajduje się przyłącz gazowy do budynku i licznik w budynku ? 
2. Proszę o wskazanie lokalizacji przyłączy Wod- Kan do budynku.
3. Proszę o wyjaśnienie tematu ogrzewania w budynku - czy w budynku ma być ogrzewanie podłogowe czy grzejnikami ? 
4. Jakie ogrzewanie zastosować w kaplicy, nadmuchowe czy grzejniki ? 
5. Gdzie znajduje się przyłącz elektryczny do budynku ? 
6. Na jakiej wysokości od posadzki mają być wykonane sufity podwieszane ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
1. Gazomierz i reduktor. Ze względu na charakter obiektu, na etapie realizacji zadania zajdzie konieczność wymiany szafy na płytką.
2. Przyłącz wod-kan do budynku znajduje się od strony północnej budynku. 
3. W budynku zaplanowano tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych zaplanowano dodatkowo ogrzewanie podłogowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających. 
4. W pomieszczeniu kaplica należy zastosować ogrzewanie grzejnikowe.
5. Przyłącz elektryczny budynku znajduje się od strony północnej budynku. 
6. Wysokość na której mają być podwieszone sufity zostanie określona na etapie projektu budowlanego. Na obecna chwilę Zamawiający nie potrafi tego przewidzieć. 




Zamawiający:  Wójt
                        Grzegorz Gotfryd
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