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Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]


Pismo: SZW/DZP/4/2021	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup części do aparatury medycznej użytkowanej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.” – znak sprawy SZW/DZP/4/2021.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Dotyczy zadania nr 5
Pytanie nr 1 pozycja nr 1 oraz 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 31 pozycja nr 1. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.
Odpowiedź: Nie wymagamy jonów srebra.

Dotyczy zadania nr 6
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod katem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga okularki składające się z dwóch niezależnych części oraz posiadające dwa rzepy o długości 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby okularki do fototerapii posiadały wklęśnięcie w obrębie oczodołów umożliwiające swobodne poruszanie powieką przez cały czas gdy dziecko ma założone okularki.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie Cz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SIWZ, tj.:
Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające do skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie,bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.
Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.
Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:
Rozmiar 0: 90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki),
Rozmiar 1 110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki)
Rozmiar 2 130 x 60 mm ( wielkość główki - typowa)
Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu nr 2 POZ. 1
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający wymaga Układu oddechowego jednorazowego dla noworodków kompatybilnego z aparatem medinCNO I medinSINDI. Zestaw posiada:
- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm
- dren ciśnieniowy
- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F
- wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.
- komorę nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850
Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 do pakietu 4
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapotrzebowania do kalkulacji
cenowej w/w pakietu czy chodzi o 1200 opakowań ,czy o 1200 sztuk . W pakiecie w tabeli j.m jest op., a w tabeli ilości jest 1200.Gdzie w postepowaniach rozstrzygniętych było „ Jednorazowy pokrowiec na materacyk lampy do fototerapii 1 op =(50 szt.) ,j.m. op. Ilość 5 „
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje; zamawiamy 1200 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układów o poniższych parametrach;
Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie kołyskowym, przeznaczony dla noworodków i wcześniaków.
Układ kompatybilny z aparatem Infant Folw SiPAP oraz nawilżaczem typu MR850 ARU.
Skład zestawu:
UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.
Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.
Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.
Układ i komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu. Etykieta zawiera datę ważności produktu. Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA
GENERATOR - wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprzęży ), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu,
- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,
- wąż łączący aparat z nawilżaczem o O wewnętrznej 10 mm oraz długości minimum 55 cm,
- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu w różnych rozmiarach S; M; L; oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 do pakietu 5 pozycja 2
Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami
popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 135 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o długości 150 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.
W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 1 poz. 1
Czy w celu ujednolicenia połączeń i rodzaju mankietów Zamawiający oczekuje, mankietów kodowanych kolorystycznie z połączeniem dinaclick?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 1 poz. 2
Czy w celu ujednolicenia połączeń i rodzaju mankietów zamawiający oczekuje, mankietów kodowanych kolorystycznie z połączeniem dinaclick?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 1 poz. 6
Czy Zamawiający oczekuje kabla z połączeniem dinaclick?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 1 poz. 16, 17
Czy elementy mocujące – płytki i imadła mają być tego samego producenta co wymagane przetworniki?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 1 poz. 19, 20, 21, 22
Czy Zamawiający wymaga czujników i kabli w technologii MASIMO SET (pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej)?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 3 poz. 8
Jakiego rodzaju adaptera Zamawiający oczekuje? Z LNOP na LNCS, z kabla LNCS na m-LNCS, z LNCS na RD, z m-LNCS-RD, czy różnych do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź: M-LNCS to PC, ref 2858.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 4
Czy Zamawiający wymaga jednorazowego pokrowca na materacyk do posiadanej przez Zamawiającego lampy do fototerapii (lampa łóżeczkowa „NeoBlue Cozy”) wykonany z materiału dedykowanego i w rodzaju dopuszczonym i zwalidowanym przez producenta lamp - firmę NATUS?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu 4
Czy Zamawianemu chodzi o 1200 szt. osłonek do lampy do fototerapii NeoBlue Cozy, czyli 24 opakowania po 50 szt.?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu 5 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowy do aparatu Infant
Flow bez zabezpieczenia antybakteryjnego, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie 10 – dotyczy pakietu 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy noworodkowy o przekroju rur 10mm, dla
przepływu gazów powyżej 4L/min, przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P MR850, wykonany z
rur karbowanych nie zawierających szkodliwych ftalanów, bez jonów srebra, w skład którego wchodzi:
odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m , odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną ,
odcinek przedłużający do inkubatora 0,4 m, odcinek ciśnieniowy? Komora do nawilżacza o konstrukcji
zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym pakowana
oddzielnie. Układ dedykowany jest do respiratora Fabian i nie wymaga dodatkowych adapterów
umożliwiających połączenie z respiratorem Fabian?
Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu 6
Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków do fototerapii
noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie,
pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego
promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9%potwerdzone niezależnymi
badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi
dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje , ze dopasowują się do główki dziecka oraz
zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego
kawałka materiału. Dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56
mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm,
identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator
rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym
opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.

Pytanie 12 – dotyczy pakietu 7 poz. 1, 2
Czy Zamawiający będzie oczekiwał zestawów do resuscytacji T-piece o następujących parametrach:
Obwody oddechowe ze złączką T - trójnikiem, o dł. 183 cm (193 cm z łącznikiem w formie trójnika),
średnica – 10 mm, z objętością martwa < 5 ml, łącznik po stronie pacjenta zgodnie ze standardem
ISO 5356-1 15 mm, stożkowy, żeński, wyposażone w zawór PEEP do regulacji dodatniego ciśnienia
końcowowydechowego, który wspomaga utrzymanie optymalnego ciśnienia, niebieski. W skład
każdego zestawu z obwodem wyposażonym w trójnik wchodzi karbowana rura niezawierająca lateksu
kauczuku naturalnego ani DEHP, z maskami odpowiednio w rozmiarze 0 i 1. Maski mają poduszki
wypełnione powietrzem oraz kształt anatomiczny z otworami na palce. Zestaw zawiera także osłonę
przeciwpyłową z paskiem. Produkt jest przeznaczony do użytku u noworodków i niemowląt o masie
ciała poniżej 10 kg - jakie są stosowane obecnie przez Zamawiającego ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.

Pytanie 1 – dotyczy §11 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycje 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 24,25,30,38,47,48,51,52,53 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 1, wydzieli pozycje 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 24,25,30,38,47,48,51,52,53 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Pakiet 2 Pozycja 8 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. 
Odpowiedź: 2016998.

Pytanie 3 Pakiet 2 Pozycja 15 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla. 
Odpowiedź: 42661-36.

Pytanie 4 Pakiet 2 Pozycja 30 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika. 
Odpowiedź: M-10.

Pytanie 5 Pakiet 2 Pozycja 47 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu. 
Odpowiedź: 412682-004

Pytanie 6 Pakiet 2 Pozycja 48 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu. 
Odpowiedź: 412681-006.

Pytanie 7 Pakiet 2 Pozycja 51 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów brązowych standard 25-35 ? Reszta bez zmian. 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8 Pakiet 2 Pozycja 52 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów brązowych mały 18-26 ? Reszta bez zmian.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 Pakiet 2 Pozycja 53 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów brązowych duży 33-47 ? Reszta bez zmian
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie do zadania cz. 6: Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii jednorazowego, pakowane pojedynczo, nie drażniące skóry, dopasowujące się do główki i twarzy, dobrze chroniące podczas fototerapii, bez lateksu, z opaską wykonaną z dwóch część materiału, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach) i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ..

Pytania do pakietu 1: 1. Czy zamawiający wydzieli pozycje 14-22 oraz pozycję 46 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na oryginalne akcesoria GE Healhtcare 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wielorazowe mankiety dwutubowe typu Dura tak jak w pozycjach 51-53? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w pozycji 3-6 konektora mankietów Dinaclick spełniający obowiązującą normę ISO 80369-5? Konektor typu mated submin nie jest zgodny z obowiązująca normą ISO
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

1.	Dotyczy wzoru umowy par. 4 pkt 1. 
Czy w zakresie Pakietu nr 1 i 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, który nie posiada deklaracji zgodności / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie jest wyrobem medycznym, a częścią serwisową. 
Odpowiedź: Tak.

2.	Dotyczy wzoru umowy par.5 pkt 4  oraz par. 11 pkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego punktu z umowy? Środkiem dyscyplinującym wykonawcę do należytego wykonania umowy są kary umowne (opisane w par. 11). Wykonawca nie powinien być podwójnie karany za to samo przewinienie. 
Odpowiedź: Tak.

3.	 Dotyczy wzoru umowy par.7 pkt 4
Wnioskujemy o modyfikację w/w punktu umowy, tak aby zapis uwzględniał każdą zmianę stawki VAT narzuconą przez Ustawodawcę. 
Proponujemy następujące brzmienie: "Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przez cały okres trwania Umowy. W przypadku zmiany stawki VAT, Wykonawca proporcjonalnie obniży lub podwyższy kwotę brutto, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy. Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie e-propublico.

4.	Dotyczy wzoru umowy par.10 pkt 3 ppkt 2
W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron - tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy - przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:
1.	Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 
2.	Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 
3.	W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy. Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie e-propublico
5.	Dotyczy wzoru umowy par. 11pkt 4 
Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 100 000,00 zł brutto stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par11 pkt 4  i nadanie mu następującej treści:
"Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 10 % całkowitej wartości brutto
przedmiotu umowy." 
Odpowiedź: Nie.


6.	Dotyczy wzoru umowy par. 11pkt 1, 2 
Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, to jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za "zwłokę", nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie w par. 11 słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka". 
Dodatkowo wskazujemy, iż wskazane wysokości kar w par. 11 są karami wysokimi, odbiegającymi od standardowo stosowanych na rynku kar w przypadku zwłoki, tj. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków umownych oraz 10% za odstąpienie od umowy. W związku z tym proponujemy dodatkowo obniżenie kar w: 
- par. 11 pkt 1 do 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w par. 7 ust. 1 Umowy 
- par. 11 pkt 2 do 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie par. 8. 
Odpowiedź: Nie.

7.	Dotyczy wzoru umowy par. 11 pkt 7
Rozwiązanie umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:
Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dniowy".
Odpowiedź: Nie.

 Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w Zadaniu nr 3, wydzieli pozycję nr 2 i utworzy z niej odrębny Pakiet/Zadanie? Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie większej ilości konkurencyjnych oferty przez firmy biorące udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedź: Nie. 

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2 
Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego typu LNCS Neo ? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń.
 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3 
W celu odpowiedniego dobrania asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie aktualnie używanego nr katalogowego czujnika jednopacjentowego M-LNCS Neo.
Odpowiedź: Ref 2514.
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