
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/115/2021
 Rzeszów dnia: 2021-06-22
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa przenośnego analizatora parametrów jakości energii elektrycznej, dostawa oscyloskopu cyfrowego sygnałów mieszanych
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zadania częściowego nr 2 SWZ:

Pytanie 1 (dotyczy wzoru umowy)

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który w przypadku awarii jest serwisowany a następnie kalibrowany (weryfikowany) w centrum serwisowym producenta, które znajduje się w Niemczech. Biorąc to pod uwagę procedura naprawy zostaje przedłużona o czas wysyłki w obie strony. Związku z powyższym prosimy o zmianę treści umowy punktu §9.4 z 

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h.” na „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 28 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h (nie licząc dni ustawowo wolnych).”

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy 
Pytanie 2 (dotyczy ogłoszenia do prasy i na tablicę ogłoszeń )

Prosimy o określenie, który sposób podpisania oferty jest dozwolony w przypadku wysyłania oferty drogą elektroniczną: kwalifikowany podpis elektroniczny czy podpis ręczny i przesłanie skanu czy obie formy są poprawne?

Odpowiedź

Obie formy są poprawne
Pytanie 3 (dotyczy szczegółowego opisu – załącznik nr 1 )

Prosimy o wykreślnie wymagania „rozdzielczość podstawy czasu: 2,5 ps”. Prośbę argumentujemy tym, iż dostępne przyrządy na rynku spełniające pozostałe parametry techniczne nie są wstanie spełnić tego wymogu.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący wymogu rozdzielczości podstawy czasu 2,5 ps.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28.06.2021r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 28.06.2021r godz. 10:15
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


