
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/123/2021
 Rzeszów dnia: 2021-06-25
Odpowiedzi na pytania
W postępowaniu na Dostawa: Projektor do sali Rady WBMiL; Defektoskop ultradźwiękowy, do Zamawiającego wpłynęły pytania:
Dotyczy zad. częściowego nr 2: Defektoskop ultradźwiękowy

1. Regulowane opóźnienie wyzwolenia sondy: 0,00-199,9  s ; Proszę potwierdzić czy chodzi tu o uS.

Odp. Tak, Regulowane opóźnienie wyzwolenia sondy: 0,00-199,9 s

2. Częstotliwość próbkowania: sprzętowe próbkowanie w czasie rzeczywistym min 400 MHz; 

Częstotliwość ta wydaje się bardzo wysoka. W ręcznych defektoskopach nie występuje wartość większa niż 100Mhz. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające 100MHz?

Odp. Dopuszczamy, ale częstotliwość nie mniejszą niż 100MHz

3. Częstotliwość powtarzania impulsów (PRF): w zakresie od 40 do 1000 Hz, skokowa; 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające zakres 10-500Hz? 

Odp. Zamawiający podtrzymujemy ten zakres częstotliwości. Może być zmieniana skokowo.

4. Na wyposażeniu zestaw min dwóch sond i kabli do sond;

Proszę o sprecyzowanie specyfikacji głowic: tj. częstotliwość, rozmiar, pojedyncza/podwójna, kontaktowa/z linią opóźniającą.

Odp. Min. dwie głowice normalne, pojedyncze o tej samej częstotliwości pracy z zakresu od 0.5MHz do 10MHz. Głowice muszą umożliwić prezentację na zajęciach laboratoryjnych zasady metody echa i cienia.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2021.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

