Kraków dnia: 2021-07-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: KC-zp.272-322/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa systemu do pomiaru oporu przepływu powietrza - KC-zp.272-322/21” – znak sprawy KC-zp.272-322/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Z:

System pomiarowy umożliwiający na wykonywanie pomiarów oporu przepływu powietrza w materiałach porowatych.

Rozwiązanie zgodne ze standardami: ISO 9053, PN-EN ISO 9053-1:2019-01 -  lub równoważną

- Zakres pomiarowy: co najmniej 10 – 25000 Pa*s/m

- Średnica badanej próbki: 100mm (+/- 10mm)

- Waga poniżej 20 kg

- Przepływ powietrza wymuszony wbudowanym tłokiem

System oparty na mierniku poziomu dźwięku zgodnym z ISO 61672-1 klasa 1 lub równoważnym „Akustyka - Określanie oporności przepływu powietrza - Część 1: Metoda stałego przepływu powietrza.

- Możliwość zapisu wyników na mierniku

- Brak potrzeby stosowania komputera do obsługi systemu

Gwarancja min. 24 m-cy

Na:

System pomiarowy umożliwiający na wykonywanie pomiarów oporu przepływu powietrza w materiałach porowatych.

Rozwiązanie zgodne ze standardami: ISO 9053, PN-EN ISO 9053-2:2021-4 - lub równoważną

- Zakres pomiarowy: co najmniej 10 – 25000 Pa*s/m

- Średnica badanej próbki: 100mm (+/- 10mm)

- Waga poniżej 20 kg

- Przepływ powietrza wymuszony wbudowanym tłokiem

System oparty na mierniku poziomu dźwięku zgodnym z ISO 61672-1 klasa 1 lub równoważnym.

- Możliwość zapisu wyników na mierniku

- Brak potrzeby stosowania komputera do obsługi systemu

Gwarancja min. 24 m-cy

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i nie prowadząc do zmiany treści ogłoszenia.