Kraków dnia: 2021-07-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-377/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na ”zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-377/21” – znak sprawy KC-zp.272-377/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do w/w postępowania: Załącznik Nr 4 – Kalkulacja cenowa, „WZORCE” - wzorzec o numerze katalogowym SQC001 dostępny jest w opakowaniach 30 g a nie 50 g. Proszę o dopuszczenie opakowania 30 g. - „Materiał referencyjny 1643e” – aktualnie dostępny jest z numerem 1643F – proszę o akceptację numeru katalogowego 1643F. - „Materiał referencyjny MISSIPPI-03” – aktualnie dostępny ma numer MISSIPPI-14 – proszę o akceptację numeru MISSIPPI-14. Załącznik Nr 4 – Kalkulacja cenowa, „WSKAŹNIKI i ODCZYNNIKI ORGANICZNE” - DNA – czy Zamawiający dopuści opakowania 2 x 25g? - RNA – czy Zamawiający dopuści opakowania 2 x 25g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Załącznik Nr 4 – Kalkulacja cenowa, „WZORCE” - Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający nie wymaga materiału MISSIPPI-03 wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu. Załącznik Nr 4 – Kalkulacja cenowa, „WSKAŹNIKI i ODCZYNNIKI ORGANICZNE” - Zamawiający NIE wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający NIE wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nową obowiązująca kalkulację cenową stanowiącą załącznik nr 4A do SWZ.

Zamawiający

mgr inż. Henryk Zioło