
[image: image1.jpg]i Fundusze Rescziospolita P Unia Europejska

Europejskie 5 EuropejsiFunduse
Progas Maginsky’ B Poiska PODKARPACKIE Pl liid




RPO .RC .21.010.01 - N2_072 Antystatyczne powłoki polimerowe o zwiększonej odporności na korozję;

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/181/2021
 Rzeszów dnia: 2021-08-10
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa mieszadeł i eksykatorów
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Poz. 2 - Mieszadło mechaniczne

Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne ze średnicą oprawki 0,5-8,2 mm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź

Tak
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.08.2021r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 13.08.2021r godz. 10:15
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


