Niepołomice dnia: 2021-08-17

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.24.2021.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „ryb podstawowy” na ”Przebudowę istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej w zakresie: wymiany urazogennej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wraz z montażem piłkochwytów i wyposażenia sportowego” – znak sprawy ZP.271.24.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- SWZ podaje błędne wymagania dotyczące zdolności technicznej. SWZ podaje: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji boiska sportowego w ramach którego wykonywane były roboty w zakresie nawierzchni bezpiecznej o wartości tego zamówienia co najmniej 150 000,00 PLN (Brutto) z branży budowlanej - (Powyższą wartość można wykazać w nie więcej niż 1 zamówieniu ) Chodzi o słowo "bezpiecznej". Informujemy, że w branży określenie "nawierzchnia bezpieczna" zarezerwowana jest dla nawierzchni na place zabaw, street workout itp. natomiast dla obiektów sportowych stosuje się określenie "nawierzchnia sportowa". W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę zapisu SWZ poprzez zmianę "bezpiecznej" na "PU sportowej typu zamawianego tj. typu NATRYSK". 2.Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej pu w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą. Po pierwsze projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych niezgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych). Projekt podaje: Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu. parametr; wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02. Wytrzymałość na rozciąganie, MPa; ≥ 0,4. Wydłużenie podczas zerwania, %; ≥ 40. Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro; 80÷110 55÷110. (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h; ≥ 150. Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g; ≤ 4. (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, %; ≤ 20 ≤ 20. Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, %; ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20. Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej; ≤ 4 ≥ 3. Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport; 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44. Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport; ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3. Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, %; ≥ 85 ≥ 85. Powyższe dowodzi, że wymagane przez projekt parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że zapis projektu dalej podaje, że nawierzchnia musi spełniać wymogi tej normy. Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe. Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o parametrach zgodnych z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. Po drugie projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU w zakresie zawartości związków chemicznych w sposób niezgodny z aktualną normą DIN 18035-6:2014. Projekt podaje: Poniżej przestawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchni pu: Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry dot. zawartości związków chemicznych są niezgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2014. Wnosimy o stosowną korektę na wartości zgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2014. Po trzecie projekt podaje błędnie wymagany dokument. Projekt podaje: Powyższy wymóg jest błędny ponieważ Certyfikat IAAF First Class nie ma związku z pomiędzy nawierzchnią posiadającą Certyfikat IAAF (Product Certificate) a tym czy obiekt uzyskał Certyfikat IAAF First Class. Nie jest problemem aby nawierzchnia posiadała certyfikat IAAF (Product Certificate) natomiast chodzi o First Class, który odnosi się do standaryzacji obiektu tj. stadionu lekkoatletycznego a nie samej nawierzchni sportowej. Niefortunność zapisu polega na tym, że na nawierzchnię IAAF wydaje jedynie Certyfikat IAAF Product Certificate natomiast Certyfikat IAAF First Class to certyfikat wydawany na obiekt lekkoatletyczny (stadion - określający standard obiektu) a nie na samą nawierzchnię sportową pu - w celu wydania Certyfikat IAAF First Class obiekt lekkoatletyczny musi spełniać liczne wytyczne IAAF w tym posiadać nawierzchnię spełniającą wymagania IAAF - posiadającą certyfikat IAAF Product Certificate. Informujemy, że na nawierzchnie sportowe IAAF wydaje jedynie certyfikat PRODUCT CERTIFICATE. Nie występuje certyfikat nawierzchni Certyfikat IAAF First Class dla samej nawierzchni. Warunkiem uzyskania certyfikatu nawierzchni IAAF PRODUCT CERTIFICATE jest wykonanie w licencjonowanym przez IAAF laboratorium wyników badań na zgodność z wymogami IAAF i uzyskanie wartości wymaganych przez IAAF a następnie wystąpienie do IAAF o wydanie certyfikatu. Określenie First Class może dla niekompetentnych osób wprowadzać iluzoryczne wrażenie jakoby potwierdzał wyższą jakość (lepsze parametry) nawierzchni sportowej a tak nie jest ponieważ Certyfikat IAAF First Class odnosi się do obiektu a nie samej nawierzchni. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest boisko wielofunkcyjne a nie stadion lekkoatletyczny a boiska wielofunkcyjne nie podlegają certyfikacji IAAF (aktualnie WA - World Atheltics). Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu zamawianego posiadających: - Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni pu) - Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne - zawartość związków chemicznych) - Certyfikat IAAF-aktualnie WA (World Athletics) - Product Certificate - Atest higieniczny PZH - Karta techniczna potwierdzona przez producenta pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02. Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą. Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję. Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby. Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb. Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. w razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu. Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady. Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań. 3.Projekt podaje opis nawierzchni PU bieżni: Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm - tak jest przyjęte na całym świecie. Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody. Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią. Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm - dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK. Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK: - dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU. - górna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU. W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m2. 4.W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 5. Czy nawierzchnia PU ma być na pewno w kolorze niebieskim (pole gry) i ceglasto-czerwonym (strefa poza polem gry)? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru niebieskiego na zielony, co spowoduje obniżenia kosztów zamówienia? 6. W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu, proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie. Zwracamy uwagę, że odwodnienie liniowe będzie odbiera tylko niewielka część wody z opadów atmosferycznych a większa wniknie w strukturę konstrukcji nawierzchni. 7. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 10. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Zamawiający przychyla się wniosku o dokonanie korekty i w związku z powyższym pkt. 7.2.1) SWZ otrzymuje brzmienie: „1. Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie/modernizacji boiska sportowego w ramach którego wykonywane były roboty w zakresie nawierzchni poliuretanowej o wartości tego zamówienia co najmniej 150 000,00 PLN (Brutto) z branży budowlanej - (Powyższą wartość można wykazać w nie więcej niż 1 zamówieniu ) b) dysponuje co najmniej: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami ( kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”. Ad. 2) Wszystkie określone parametry są spełnione przez aktualną, obowiązującą normę. Z tych względów Zamawiający dołożył staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub poszczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, a następnie zastosowanie materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów opisanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że przedstawione parametry dotyczące nawierzchni poliuretanowej należy traktować jako obowiązujące. Celem Zamawiającego jest zastosowanie jak najlepszego produktu proporcjonalnie do możliwości budżetowych. Zamawiający wydatkuje środki Publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Parametry techniczne nawierzchni zostały określone w taki sposób oby gwarantować uzyskanie właściwych parametrów obiektu dostosowanych do potrzeb użytkownika. Wymagane parametry nawierzchni mają zapewniać jakość użytkowania nawierzchni. Ponadto, Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wymaga następujących dokumentów odnośnie nawierzchni poliuretanowej: - Certyfikat produktu WA / IAAF - Atest Higieniczny PZH - Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni zgodnie z załączonym certyfikatem produktu. - Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry - Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt na dana inwestycje. - Karta techniczna systemu. - Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych - Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię W/w dokumentacje Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu przed popisaniem umowy . Ma to na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców produktów zamiennych o niskim standardzie Ad.3) Zamawiający przychyla się do korekty grubości warstw: 11 + 2 mm. Ad.4) Zamawiający wymaga użycia granulatów EPDM z „pierwotnej” produkcji, nie dopuszcza zastosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad.5) Zamawiający nie dopuszcza zmiany kolorystyki. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad.6) Całą dokumentację projektową Zamawiający zamieścił w opisie SWZ. Zamawiający zaleca wizje w terenie.

Ad.7) Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

Ad.8) Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

Ad.9) Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową.

Ad.10) Informacja o kwocie jaką Zamawaijący zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie udostępniona zgodnie z art. 222 ust. 4 „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.  Przepis ten wskazuje końcowy termin na realizację obowiązku związanego z udostępnieniem informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ustawodawca w ww. przepisie nie wskazuje terminu początkowego, co oznacza, że decyzję w tym zakresie pozostawia zamawiającemu. A zatem zamawiający może udostępnić tę informację przed terminem składania ofert lub po tej dacie, jednakże nie później niż  moment otwarcia ofert.

.................................