
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/190/2021
 Rzeszów dnia: 2021-08-25
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa zestawu wyposażenia naukowo-dydaktycznego dla laboratorium LabVIEW w analizie i inżynierii danych, dostawa zestawu akcesoriów do mielenia próbek
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dla zadania nr 2:
1. Czy opisując materiał kulek, Zamawiający nie podał błędnie nazwy materiału z jakiego mają być wykonane ? (Inny materiał podany jest przy misce mielącej, a inny przy kulkach, a generalnie używa się takiego samego w zestawie mielącym)
Odpowiedź

Kulki - tlenek cyrkonu
2. Czy Zamawiający dopuści miskę mielącą i kulki wykonane z tego samego materiału tj. z tlenku cyrkonu, ZrO2 ?
Odpowiedź

Miska i kulki z tego samego materiału - tlenek cyrkonu

3. Czy Zamawiający wymaga, aby miska mieląca była wyposażona w stosowną pokrywę pozwalającą na odpowiednie zamknięcie miski poza młynkiem, a urządzenie do opróżniania pasowało do dostarczonej miski mielącej ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby miska mieląca była wyposażona w stosowną pokrywę pozwalającą na odpowiednie zamknięcie miski poza młynkiem, a urządzenie do opróżniania pasowało do dostarczonej miski mielącej.
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.08.2021r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 31.08.2021r godz. 10:15
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


