
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/200/2021
 Rzeszów dnia: 2021-09-02
O D P O W I E D Ź

na zapytania i zmiana zapisów SWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa przetwornika sześcioosiowego sił i momentów, dostawa dedykowanego zestawu napędowy z silnikiem synchronicznym reluktancyjnym, dostawa zestawu do badania pianek poliuretanowych.
I. Treść wspomnianej prośby dotyczy zadania częściowego nr 2 i jest następująca:
Proszę o informację czy możemy wydłużyć termin dostawy dla zadania drugiego na 126 dni kalendarzowych (18 tygodni)

Podyktowane jest to trudną sytuacją na rynku komponentów.
Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 126 dni kalendarzowych w zadaniu częściowym nr 2 SWZ.
II. Zamawiający dodaje zapisy w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu częściowym, nr 3 SWZ.
Parametry kamery mikroskopowej do mikroskopu z gwintem „C”

Kamera mikroskopowa o wysokiej czułości z matrycą typu sCMOS i migawką typu Globar Shutter wraz z programem Images -3.O PL lub równoważnym   w wersji angielskiej i polskiej 

Parametry:

· Rozdzielczość:



  5 Mpx (2448 × 2048 pikseli) 

· Matryca:



  2/3” sCMOS

· Szybkość transmisji:
37.5 fps przy rozdzielczości 2448x2048 pikseli
88.4 fps przy rozdzielczości 1224x1024 pikseli

· Maksymalny rozmiar piksela:
3.45 m× 3.45m
· Czas ekspozycji : 


od 14 usek do 2 sek 

· Typ migawka



Globar Sutter

· Stosunek max sygnału do szumów: 
0.1mV@1/30sek

· Czułość:



1146mV(g)@1/30sek

· Support :



 Twain, SDK, Direc Show Drivers

· Temperatura pracy ;


-10°C ÷ +60°C

· Wilgotność: 



40% ÷ 90%

· Złącze 




USB-3.1

· Zasilanie;



 DC-5V z portu USB

Zestaw obejmuje:

· Kamerę z kablem USB-3.1

· Płytkę kalibracyjną zawierająca wzorce 1500um, 600um, 150um i 70um 

· Program Image 3.0 PL w języku angielskim oraz w języku polskim na USB

· Adapter z soczewką 0.65x pozwalający na uzyskanie obrazu bez winietowania. 

· Program Multifocus do składania obrazów w osi Z

Program powinien umożliwiać:

· Przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć poklatkowych

· Pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów 

· Eksport pomiarów do tabeli w programie MS Excel

· Zliczanie obiektów

Panthera C2-PHC- obiektywy Fluar + polaryzacja + PRO-S5 Lite + Multifocus lub równoważne
Mikroskop do badania pianek poliuretanowych dolnostolikowy z optyką korygowaną do nieskończoności  o zakresie powiększeń 40x-200x, z modułowym wymiennym oświetleniem Halogen/LED do pracy w świetle przechodzącym w technikach obserwacji w jasnym polu, ciemnym polu polaryzacji oraz oraz semi-kontraście fazy wraz z kamerą 5 MPx wyposażoną w czułą matrycę typu sCMOS wraz z programem do pomiarów oraz modułem do składania obrazu w osi Z.
· Nasadka obserwacyjna trinokularowa typu Siedentopf:

- pochylenie tubusów okularowych pod kątem  25° ± 5%  

- tubusy obrotowe w zakresie 360°

- zakres ustawienia rozstawu między-źrenicowego nie gorszy niż 48-75mm

- stały podział wiązki światła pomiędzy okulary/trzeci tubus 50/50,

· Okulary szerokopolowe z wysoko odrzuconą źrenicą o powiększeniu 10x oraz numerze pola minimum 22mm z niezależną regulacją dioptrii dla każdego okularu ± 5D, gumowe muszle oczne,

· Pięciogniazdowy kodowany rewolwer obiektywowy ze wskaźnikiem LED intensywności oświetlenia dla wybranego obiektywu,

· Obiektywy Fluar klasy semi-plan apochromatyczne  korygowane do nieskończoności, o długości parfokalnej nie dłuższej niż 45mm, z mocowaniem w standardzie RMS (W 4/5” x 1/36”) wykonane ze szkła bezołowiowego, umożliwiające projekcję pola nie mniejszą niż FN22 o następujących parametrach:
- 4x / 0.13 (WD=17.3 mm) 

- 10x / 0.30 (WD=11.7 mm)

- 20x / 0.50 (WD=2.2 mm)

· Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem przesuwu:

- wyposażony w niskopołożone współosiowe pokrętła ruchu krzyżowego z regulacją momentu obrotowego (optymalizacja pomiędzy szybkością przesuwu a precyzją pozycjonowania)

- wymiary stolika nie mniejsze niż 185x145mm

- zakres ruchu krzyżowego XY nie mniejszy niż 75x50mm

- wyposażony w uchwyt na dwa preparaty mikroskopowe,
· Ogniskowalny i centrowalny kondensor typu Zernicke o aperturze numerycznej 0.9, z 5-pozycyjnym zmieniaczem obrotowym technik obserwacji :

- wyposażony w przysłonę aperturową w pozycji jasnego pola

- wyposażony w przysłony do obserwacji w polu ciemnym oraz trzy przysłony do obserwqacji 
w kontraście fazowym dla obiektywów o powiększeniach 10x, 20x, 40x oraz 100x,
· Stabilny i ergonomiczny korpus mikroskopu wykonany z monolitycznego odlewu o T-kształtnej podstawie:

- współosiowe pokrętła zgrubnej i dokładnej regulacji ogniskowania o zakresie ruchu stolika w osi Z minimum 25 mm, z minimalnym odczytem przesuwu 2um

- hamulec położenia stałej wysokości stolika przedmiotowego z możliwością regulacji
-układ oświetlenia mikroskopu w systemie pełnego Koehlera z regulowaną przysłoną polową zabudowaną w układzie kolektora oświetlacza (nie dopuszcza się zastosowania rozwiązania typu fixed-Koehler)

- gniazdo z wymiennym źródłem światła halogen 6V 30W oraz  LED 3W o temperaturze barwowej 5800K ±300K (oba na wyposażeniu standardowym), umiejscowione w sposób gwarantujący łatwą 
i szybką wymianę bez konieczności zmiany pozycji roboczej mikroskopu
- pokrętło płynnej regulacji intensywności oświetlenia w postaci cyfrowego enkodera kołowego 
z przyciskiem zapisującym w pamięci mikroskopu ustawienia intensywności oświetlacza dla określonego obiektywu,

- oświetlenie z funkcją trybu czuwania automatycznej redukcji intensywności oświetlenia do minimum po 15-minutowej bezczynności,

- wbudowany zasilacz 110-240V, 50 Hz

- interfejs USB w korpusie mikroskopu,

- ergonomiczny uchwyt umiejscowiony w tylnej części ramy mikroskopu umożliwiający bezpieczne przenoszenie mikroskopu

- schowek na przewód zasilający oraz klucz regulacyjny umiejscowiony w tylnej części korpusu mikroskopu, wyposażony w magnetyczny uchwyt klucza oraz przesuwną pokrywę,

· W wyposażeniu standardowym: klucz imbusowy, filtr niebieski, moduł z żarówką halogenową 6V/30W oraz moduł LED 3W, przewód zasilający, pokrowiec.

· Dodatkowe wyposażenie : zestaw do polaryzacji światła

· Adapter do podłączenia kamery z soczewką 0.65x

· Kamera mikroskopowa z matrycą sCMOS o parametrach jak w poniższym załączniku

· Moduł Multifocus do składania obrazów w osi Z
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 10.09.2021r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 10.09.2021r godz. 10:15
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


