OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/220/2021 Rzeszów, 2021-09-10

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

Jarosław Ochał  -  tel. (17) 8653888 e-mail ochal@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Opis

Temat: Wykonanie robót sanitarnych w wybranych obiektach Politechniki Rzeszowskiej Wspólny Słownik Zamówień: 45331210-1- Instalowanie wentylacji I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót sanitarnych w wybranych obiektach PRz w zakresie: wykonania pionu wywiewnego z autoklawu w pom. C-3 w bud. „C", przeniesienia zaworu głównego instalacji wodnej w bud. „G" oraz wykonania odciągu spawalniczego w budynku „P" Politechniki Rzeszowskiej. Lokalizacja budynków: -» Bud C i G rejon ul. W. Pola 2 Rzeszów -> Bud. P ul. Poznańska 2 Rzeszów. Zakres robót: - Pomieszczenie C-3: Demontaż czerpni ściennej oraz wykonanie po elewacji pionu wywiewnego z autoklawu. - Budynek „G": przeniesienie zaworu głównego instalacji wodnej. - Budynek „P": dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mobilnego zestawu odciągu spalin o parametrach wg opisu w załączonych przedmiarach. II. Podstawą opracowania oferty jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, STWiOR oraz przedmiary. Zamawiający umożliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) oraz posiadały wymagane certyfikaty. III. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu dokumentacji, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. IV. Stosowanie materiałów równoważnych. - Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne". - Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. - Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszym ogłoszeniem należy załączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. V. - Zgodnie ze wzorem umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| - Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy. |  |  |
| --- | --- | --- |
| IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. - Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. - Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. - Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. |  |  |
| V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp., Nr; Nazwa kryterium; Waga. 1; Cena; 80 %. 2; Okres rękojmi i gwarancji; 20%. - Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium; Wzór. 1; Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie. 2; Okres rękojmi i gwarancji Wymagany 3 lata – 0 pkt 5 lata – 20 pkt.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w ww. kryteriach oceny ofert. |
| VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. |  |  |
| VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów albo drogą elektroniczną na adres e-mail ochal@prz.edu.pl. z zaznaczeniem „Oferta na: Remont pomieszczenia laboratorium nr 12 w budynku H. W terminie do dnia 2021-09-17 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni |  |  |
| VIII. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Lp.; Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1; Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. ## A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie dwóch podobnych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) tj. wykonanie robót branży sanitarny w budynku użyteczności publicznej o wartości min. 25 000,00 zł ## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Wykaz robót budowanych - załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.. B) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającej co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. ## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Wykaz osób - załącznik nr 3 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Forma dokumentu: oryginał. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

IX. Wraz z ofertą należy złożyć:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- Wykaz robót budowlanych

- Wykaz osób

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ochal@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Rzeszów dnia: 2021-09-10