Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej przez okres trzech lat w obiektach i budynkach Politechniki Rzeszowskiej.

2. Zakres pomiarów pięcioletnich w obiektach dydaktycznych i socjalnych, które należy wykonać 30 dni od daty zawarcia umowy .
	Tabela 1 - pomiary pięcioletnie do wykonania w roku 2021 punkty nie uwzględniają węzły, wentylatornie i kotłownie

	Lp.
	Rejon
	Nazwa budynku 
	 Ilość punktów pomiarowych 

	1
	Rejon ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów
	A
	 900 

	2
	
	B
	 600 

	3
	
	C
	 400 

	4
	
	D
	 470 

	5
	
	E
	 360 

	6
	
	F
	 500 

	7
	
	G
	 310 

	8
	Rejon al. Powstańców Wa-wy i ul. Poznańskiej, Rzeszów
	H
	 1 400 

	9
	
	K
	 1 100 

	10
	
	S
	 200 

	11
	
	Nowy S
	 500 

	12
	
	A-L
	 100 

	13
	
	C-L
	 150 

	14
	
	L-27, L-28, L-29, L-30, L-31, L-32, L-33
	 2 800 

	15
	
	Regionalne Centrum „V”
	 4 500 

	16
	
	P
	 650 

	17
	
	PII
	 650 

	18
	
	P Hala Laboratorium Budownictwa
	 211 

	19
	
	J
	 150 

	20
	
	Żłobek
	 160 

	21
	
	CFIS
	 300 

	22
	
	Hala Sportowa
	 260 

	23
	
	GSR
	 46 

	24
	
	W
	 360 

	25
	
	Stołówka warsztat TB
	 50 

	26
	
	Oświetlenie terenu
	 400 

	27
	
	DS. Arcus
	 690 

	28
	Budynki zamiejscowe - Albigowa
	OND budynek główny w Albigowej
	 370 

	29
	
	OND garaż w Albigowej
	 30 

	30
	
	OND garaż 2 w Albigowej
	 10 

	31
	Budynki zamiejscowe - Bezmiechowa Górna
	AOS Bezmiechowa 
	 460 

	32
	
	Domek Pilota w Bezmiechowej
	 20 

	33
	
	Hangar w Bezmiechowej
	 20 

	34
	Budynki zamiejscowe - Jasionka
	OKL Jasionka bud. Administracyjny
	 262 

	35
	
	OKL Garaże 1 wartownia - Jasionka
	 48 

	36
	
	OKL Garaże 2 - Jasionka
	 35 

	37
	
	OKL Wiata skład opałowa - Jasionka
	 4 

	38
	
	Szafa elektryczna za garażami
	 5 

	39
	
	OKL Hangar 1 - Jasionka
	 145 

	40
	
	OKL Hangar Nowy - Jasionka
	 64 

	41
	
	OKL Rozdzielnia NN - Jasionka
	 5 

	42
	
	OKL Symulator - Jasionka
	 89 

	43
	
	OKL Droga startowa
	 201 

	44
	
	DS. „Aviata”
	 320 

	45
	Rejon ul. Akademickiej, Rzeszów
	DS. Ikar
	 1 290 

	46
	
	DS. Alchemik
	 980 

	47
	
	DS. Promień
	 550 

	48
	
	DS. Nestor
	 650 

	49
	
	Hotel Asystenta
	 790 

	Łącznie:
	 24 565 


3. Zakres pomiarów rocznych w obiektach Uczelni, które należy wykonać końca października każdego roku

	Tabela 2 - pomiary roczne do wykonania w roku 2021, 2022 i 2023

	Lp
	Rejon
	Nazwa budynku 
	Ilość punktów pomiarowych

	1
	Rejon ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów
	węzeł cieplny bud. AL.
	 7 

	2
	
	węzeł cieplny bud. A
	 7 

	3
	
	węzeł cieplny bud. C
	 7 

	4
	
	węzeł cieplny bud. E
	 21 

	5
	
	węzeł cieplny bud. G - LOM
	 7 

	6
	
	węzeł cieplny bud. F
	 14 

	7
	
	Wentylatorownia E dach
	 5 

	8
	
	Wentylatorownia F piwnica
	 2 

	9
	Rejon al. Powstańców Wa-wy i ul. Poznańskiej, Rzeszów
	węzeł cieplny H-30
	 14 

	10
	
	węzeł cieplny H-20
	 14 

	11
	
	węzeł cieplny K-gł
	 14 

	12
	
	węzeł cieplny K-87
	 14 

	13
	
	węzeł cieplny Hotel Asystenta i J
	 21 

	14
	
	węzeł cieplny P
	 7 

	15
	
	węzeł cieplny PII
	 7 

	16
	
	węzeł cieplny Ł(stary)
	 14 

	17
	
	węzeł cieplny Ł(nowy)
	 21 

	18
	
	węzeł cieplny S(stary)
	 14 

	19
	
	węzeł cieplny S(nowy)
	 21 

	20
	
	węzeł cieplny L-27
	 7 

	21
	
	węzeł cieplny L-28
	 7 

	22
	
	węzeł cieplny L-29
	 7 

	23
	
	węzeł cieplny L-30
	 7 

	24
	
	węzeł cieplny L-31
	 7 

	25
	
	węzeł cieplny L-32
	 7 

	26
	
	węzeł cieplny L-33
	 32 

	27
	
	węzeł cieplny V
	 42 

	28
	
	węzeł cieplny W
	 21 

	29
	
	węzeł cieplny GSR
	 7 

	30
	
	węzeł cieplny Stołówka
	 14 

	31
	
	węzeł cieplny Arcus
	 14 

	32
	
	węzeł cieplny DS. Ikar
	 14 

	33
	
	węzeł cieplny DS. Pingwin
	 14 

	34
	
	węzeł cieplny + solary i wentylatorownia dach DS. Promień
	 27 

	35
	
	węzeł cieplny DS. Apakit
	 14 

	36
	
	węzeł cieplny DS. Alchemik
	 14 

	37
	
	węzeł cieplny DS. Nestor
	 14 

	38
	
	Wentylatorownia V piwnica i dach
	 37 

	39
	
	Wentylatorownia H pom. piwnicy i dach
	 37 

	40
	
	Wentylatorownia S stary
	 10 

	41
	
	Wentylatorownia S nowy
	 10 

	42
	
	Wentylatorownia L-33 pom piwnicy, 3 piętro idach
	 15 

	43
	
	Wentylatorownia W pom parteru, pom 2 pietra
	 25 

	44
	
	Wentylatorownia Ł poddasze
	 10 

	45
	
	Wentylatorownia PII dach i piwnica
	 10 

	46
	
	Wentylatorownia Stołówka piwnica
	 10 

	47
	
	Wentylatorownia L-32
	 8 

	48
	
	Wentylatorownia J
	 7 

	49
	 Jasionka
	kotłownia DS. Aviata
	 14 

	50
	
	kotłownia OKL
	 20 

	51
	
	Wentylatorownia OKL
	 10 

	52
	
	Kontenerowa stacja tankowania samolotów OKL 
	 22 

	53
	 Albigowa
	kotłownia OND
	 10 

	54
	 Bezmiechowa Górna
	kotłownia AOS
	 20 

	55
	
	oczyszczalnia ścieków AOS
	 10 

	Łącznie:
	  785 


4. Po wykonaniu pomiarów w poszczególnym obiekcie należy uzyskać pisemne potwierdzenie wykonania robót od kierownika administracyjnego obiektu. 
Sporządzone z pomiarów protokoły – oddzielne dla każdego obiektu, węzła, wentylatorni, kotłowni, należy przekazać do Działu Utrzymania Ruchu w ilości:

· 1 egz. wersji papierowej,

· 1 egz. w wersji cyfrowej na nośniku CD.
5. Zakres pomiarów:

- pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie sprawności wyłączników różnicowo-prądowych.
6. W celu identyfikacji punktów pomiarowych w pomieszczeniach, które nie posiadają opisu należy przyjąć zasadę, że pierwszy punkt pomiarowy jest po prawej stornie od wejścia, a ostatni po lewej.

7. Wykonawca każdorazowo powiadomi administratora lub kierownika obiektu o podjętych działaniach pomiarowych lub awarii.
Lista administratorów i kierowników:

· Witold Gawlik – Bud. V





Tel: 178651710
· Kamila Biskup – Bud. od A do G




Tel: 177432345
· Ewa Chochrek – Bud. K, H, S





Tel: 177432117
· Marek Kozioł – Kompleks bud. L




Tel: 178651412

· Katarzyna Płocica - DS. IKAR 





Tel: 178651565
· Borek Renata – DS. Promień, Dom Asystenta



Tel: 178651587

· Elżbieta Śmiałek – DS. Nestor 




Tel: 178651654

· Małgorzata Filip – DS. Aviata





Tel: 177432712

· Agnieszka Pokrywka – DS. Alchemik




Tel: 178651990

· Magdalena Baran – Kompleks bud. P, bud Ł, J, W,


Tel: 178651313
· Krzysztof Kuźniar – OND w Albigowej 



Tel: 177432600

· Katarzyna Bulanda – AOS w Bezmiechowa 



Tel: 177432069
· Jarosław Płonka – OKL Jasionka




Tel: 177432707

8. Zadanie 
Wykonawca zobowiązuje się po uprzednim zleceniu przez Zamawiającego do wykonania kompletu pomiarów dla punktu/ów wskazanych przez Zamawiającego. Do rozliczenia zleconych pomiarów Wykonawca zastosuje ceny określone w ofercie cenowej.

	Tabela 3 - pomiary na zlecenie 

	Lp
	Rejon
	Nazwa budynku 
	Ilość punktów pomiarowych

	1
	Niezależnie od rejonu
	obiekt dydaktyczny
	3 500

	 
	
	obiekt socjalny
	500

	Łącznie:
	4 000


9. Dodatkowe informacje Uwagi:
a) W protokołach z pomiarów elektrycznych z poszczególnych obiektów należy zamieścić te pomiary, których wyniki były pozytywne. Pomiary z wynikami negatywnymi wraz z wykazem usterek należy umieścić w odrębnych protokołach.

b) podane ilości punktów pomiarowych są wielkościami przybliżonymi.
c) cena jest cena ryczałtową i nie ulegnie zmianie w przypadku wykonania mniejszej lub większej ilości pomiarów w danym obiekcie, węźle cieplnym, kotłowni, stacji paliw i wentylatornii
d) Przed złożeniem oferty przetargowej zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów, celem zapoznania się z ich lokalizacją oraz zakresem prac objętych postępowaniem.
e) przy kalkulowaniu oferty na pomiary Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty łącznie z kosztami dojazdu do wszystkich obiektów
f) Zlecenia o których mowa w ptk-8 należy wykonać do 5 dni roboczych.
g) Termin wejścia na obiekt i wykonania pomiarów uzgodnić z kierownikiem jednostki organizacyjnej danego obiektu i przekazać do Działu Utrzymania Ruchu przed wejściem na obiekt.
h) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejścia osób trzecich. Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP przy pracach przy instalacja elektrycznych. 
i) Urządzenia oraz używane mierniki muszą odpowiadać normom PN oraz posiadać aktualne legalizacje, kopie której należy podpiąć pod wykonane pomiary wraz z uprawnieniami wykonującego pomiary.
j) Prace mogą prowadzić wyłącznie osoby z wymaganymi prawem uprawnieniami energetycznymi grupy 1. Wykonawca posiadać winien uprawnienia do wykonywania czynności objętych ofertą.
k) O konieczności natychmiastowych napraw awaryjnych związanych z prawidłowym działaniem urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi Dział Utrzymania Ruchu.
l) Do rozliczenia zleconych pomiarów Wykonawca zastosuje ceny określone w ofercie cenowej.
m) Podstawą fakturowania prac będzie przekazanie kompletnych protokołów pomiarowych (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z potwierdzeniem wykonania robót przez kierowników obiektów, oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
Strona 1 z 6
Strona 6 z 6

