
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/242/2021
 Rzeszów dnia: 2021-10-04
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
1. Dotyczy: umożliwiająca badanie przynajmniej wg schematów B1(B4) i B2(B5)  normy PN-EN ISO 16474-2 oraz B1(B4) i B2(B7) normy PN-EN ISO 4892-2,

Czy Zamawiający wymaga aby komora wyposażona była we wszystkie niezbędne akcesoria (filtry, czujniki natężenia i temperatury) umożlwiające wykonywanie testów zgodnie z ww. cyklami norm?
Odp. Zamawiający wymaga, aby komora była wyposażona we wszystkie niezbędne akcesoria (filtry, czujniki natężenia i temperatury) umożliwiające wykonywanie testów zgodnie  z cyklami norm WG SCHEMATÓW B1(B4) I B2(B5)  NORMY PN-EN ISO 16474-2 ORAZ B1(B4) I B2(B7) NORMY PN-EN ISO 4892-2,

2. Dotyczy: pole ekspozycji: nie mniejsze niż 30 x 40 cm
Czy Zamawiający dopuszcza komorę o polu ekspozycji 25 x 46 cm?
Odp. Zamawiający wymaga pola ekspozycji o powierzchni co najmniej 1200cm2.

3. Dotyczy: możliwość wglądu do przestrzeni testowej podczas trwania programu bez zatrzymywania testu,
Proszę o doprecyzowanie jak należy interpretować ten zapis.
Odp. Zamawiający oczekuje możliwości kontrolnego obejrzenia próbek w trakcie naświetlania
4. Dotyczy: zasilanie wodą w obiegu zamkniętym
Czy oferta ma uwzględniać urządzenie do demineralizacji wody? 
 Odp. Zamawiający wymaga zasilania wodą w obiegu zamkniętym oraz dopuszcza urządzenie do demineralizacji wody.

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.10.2021.
Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

