
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/242/2021
 Rzeszów dnia: 2021-10-04
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
Uprzejmie proszę o informację czy przy dostawie komory z lampą ksenonową do testów starzeniowych z fazą mokrą, Zamawiający określa fazę mokrą jako zatapianie próbek czy zraszanie próbek. 

Odp. Ze względu na rodzaj testowanych próbek (drewno) Zamawiający dopuszcza wyłącznie zraszanie.

System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

