
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/256/2021
 Rzeszów dnia: 2021-10-13
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa odczynników, szkła i akcesoriów laboratoryjnych, dostawa  zestawu do dializ,  dostawa precyzyjnego miernika pola magnetycznego, dostawa wiertnicy do nawierzchni, dostawa suszarki z funkcją komory klimatycznej, dostawa spawarki do światłowodów
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dla zadania nr 5:
Co Zamawiający rozumie poprzez suszarkę z funkcją komory klimatycznej? Czy urządzenie ma za zadanie utrzymać określoną wartość wilgotności? Jaki zakres wilgotności jest wymagany?


Odpowiedź

Suszarka z funkcją komory klimatycznej powinna mieć możliwość utrzymania temperatury w zakresie jaki wskazano w specyfikacji, a nie jak  standardowa suszarka, gdzie minimalna temperatura grzania jest kilka stopni powyżej temperatury otoczenia.
Urządzenie powinno utrzymać wilgotność pomieszczenia z dokładnością +/-10%.

1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


