
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/256/2021
 Rzeszów dnia: 2021-10-18
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa odczynników, szkła i akcesoriów laboratoryjnych, dostawa  zestawu do dializ,  dostawa precyzyjnego miernika pola magnetycznego, dostawa wiertnicy do nawierzchni, dostawa suszarki z funkcją komory klimatycznej, dostawa spawarki do światłowodów
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zadania częściowego nr 6 SWZ:

1) Oświetlenie komory spawania

Czy zamawiający wymaga 3 diody wyraźnie oświetlające całą komorę spawania, oraz dodatkowa diodę podświetlająca od spodu miejsce układania światłowodów (v-rowki)?
Odpowiedź
Tak
2) System centrowania bez luster (centrowanie w osi X, Y i Z)

Czy zamawiający wymaga, by system centrowania bez luster ma był rzeczywistym do rdzenia, gdzie obydwa uchwyty pracują w jednej osi (dosuw włókna), a V-rowek centrujący do rdzenia pracuje na raz w dwóch osiach, co zapewnia spawy o stratach odbiciowych nie gorszych niż 70 dB?
Odpowiedź
Tak
3) Ekran dotykowy o przekątnej 4,2 do 4,5 cala

Czy zamawiający wymaga ekranu dotykowego o podwyższonej odporności na uszkodzenia zewnętrzne, to jest odporność IK07 ?
Odpowiedź
Tak
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.10.2021r godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 21.10.2021r godz. 10:15
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


