Kraków dnia: 2021-10-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-571/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą mikroskopów - KC-zp.272-571/21” – znak sprawy KC-zp.272-571/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowy zapis w umowie: "Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uruchomienie i kalibrację mikroskopów w przypadku gdy wymienione części zamienne uwzględnione w formularzu oferty, Załącznik nr 1, nie są wystarczające do pełnego przywrócenia działania mikroskopów." Wstępna diagnostyka przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta wykazała uszkodzone elementy mikroskopów wymienione w formularzu oferty, Załącznik nr 1. Jednak z uwagi na liczne uszkodzenia może istnieć ryzyko wymiany dodatkowych podzespołów niemożliwych do wykrycia podczas wstępnej diagnostyki. Odpowiedź Celem postępowania jest dostawa części i podzespołów do mikroskopu, jego naprawa i uruchomienie. Jeśli podczas realizacji zamówienia pojawi się konieczność dokupienia innych elementów lub wykonania dodatkowych prac, Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania ze zmiany umowy, wynikającej z art. 455 ust. 2 lub art.455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 5, pkt.2, ppkt. a i b, dotyczącego kar umownych na: "a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % ceny netto określonej w § 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki; b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,1 % ceny netto określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;" oraz pkt.4 na: "Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3ust. 1 umowy". Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych na zaproponowane przez Wykonawcę. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 7, pkt.6 na: "Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Sprzedawcy e-mailem na adres: …………………, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia e-mail na adres: ……………………………. ." Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 7, pkt.6. Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy. Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło