
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/268/2021
 Rzeszów dnia: 2021-10-25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora pracującego w proponowanym paśmie:

- 30kHz – 4GHz w trybie analizatora kabli i anten

- 100kHz – 4GHz w trybie analizatora widma?

Odp. Zamawiający dopuszcza analizatora pracującego w proponowanym paśmie.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z wbudowaną pamięcią pozwalającą na zapis minimum 1000 plików ustawień i pomiarów?

Odp. Tak, pod warunkiem możliwości rejestracji na zewnętrznym nośniku (np. USB)

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora o przekątnej wyświetlacza 6,5” ?

Odp. Tak – w przypadku umożliwienia wyświetlania na dodatkowym wyświetlaczu i dostarczenia go jako element wyposażenia.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora pozwalającego na 3.5 godziny ciągłej pracy na zasilaniu bateryjnym oraz dostarczenie dodatkowej baterii?

Odp. TAK przy dostarczeniu dodatkowej baterii.
5. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 3 miesięcy od daty udzielenia Zamówienia.

Odp. Nie - ze względu na pilne zapotrzebowanie

6. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert na analizator, posiadający zasięg DTF do 1500 metrów (4921 stóp)

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator o proponowany zasięg DTF.

7. W opisie przedmiotu zamówienia jest: "Przedmiotem zamówienia jest ręczny analizator sygnałów, który wykonuje pomiary widma i częstotliwości w sieciach koncentrycznych  i optycznych oraz dodatkowo umożliwia przeprowadzenie testów anten i kabli RF." Jakie  pomiary optyczne ma wykonywać przedmiot zamówienia?

Odp. Chodzi o badanie przewodów światłowodowych.
ZMIANA TERMINU !!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.10.2021.
Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.

System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

