Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2021	 Katowice dnia: 2021-10-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych” – znak sprawy AZP/13/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 15 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej, regenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2.5 -3.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 1-2 min., czas wchłaniania około 7-14 dni. Może być przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. Rozmiar: 5 x 7,5 cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 1 zaoferowany materiał hemostatyczny.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak