Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2021	 Katowice dnia: 2021-10-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych” – znak sprawy AZP/13/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo - celulozowy, jałowy w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 kompres oczny włókninowo - celulozowy, jałowy w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm. Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Pakiet 11, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści opaski o właściwościach kohezyjnych bezlateksowe? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1-2 opaski o właściwościach kohezyjnych bezlateksowe. Pakiet 12, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm pakowany a'500sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 6 plaster w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm pakowany a'500sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pakiet 12, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 7 plaster do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów. Pakiet 18, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści ligninę w rolce pakowaną 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 1 ligninę w rolce pakowaną 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pakiet 20, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną podtrzymującą tkaną? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Pakiet 20, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o średniej rozciągliwości (ok. 60%), tkaną, wykonaną z bawełny oraz poliamidu? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Pakiet 20, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 5m x 15cm z przeliczeniem podanych ilości na 640szt? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak