Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2021	 Katowice dnia: 2021-10-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych” – znak sprawy AZP/13/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, 2 - W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”. Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów Odp.: Zamawiający w Pakiecie nr 1, 2 nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Pakiet nr 8 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego kompresu ocznego w rozmiarze 54 mm x 70 mm pozostałe parametry zgodne z SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1 jałowy kompres oczny w rozmiarze 54 mm x 70 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku do ochrony ran z wkładem chłonnym na hypoalergicznym kleju poliakrylowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1-6 jałowy włókninowy opatrunek do ochrony ran z wkładem chłonnym na hypoalergicznym kleju poliakrylowym. Pakiet nr 10 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku do ochrony ran z wkładem chłonnym na hypoalergicznym kleju poliakrylowym w rozmiarze 10 cm x 10 cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu. Pakiet nr 10 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku do ochrony ran z wkładem chłonnym na hypoalergicznym kleju poliakrylowym w rozmiarze 10 cm x 15 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 3 jałowy włókninowy opatrunek do ochrony ran z wkładem chłonnym na hypoalergicznym kleju poliakrylowym w rozmiarze 10 cm x 15 cm.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak