Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2021	 Katowice dnia: 2021-10-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych” – znak sprawy AZP/13/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, poz. jałowe - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych wyrobów. Zamawiający nie modyfikuje zapisu SWZ. Pakiet 2, poz. jałowe - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych wyrobów. Zamawiający nie modyfikuje zapisu SWZ. - Czy zamawiający dopuści kompresy w klasie I reg.4? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych wyrobów. Zamawiający nie modyfikuje zapisu SWZ. Pakiet 2, poz. 1-3 - Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych wyrobów. Zamawiający nie modyfikuje zapisu SWZ. Pakiet 3, poz. 1-3, 4 - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg. 4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych wyrobów. Zamawiający nie modyfikuje zapisu SWZ. Pakiet 3, poz. 4 - Czy zamawiający dopuszcza i wymaga gaze pakowaną w roli po 100 mb? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 4 gazę pakowaną w roli po 100 mb. Pakiet 9 - Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 zaoferowany produkt z przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pakiet 20, poz. 1-2 - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 1-2 opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%. Pakiet 20, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 3 opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadającą rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak