Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia: 2021-11-05

Znak sprawy: NA/O/282/2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zapytania: 	Dostawa przez Wykonawcę przepływomierza do pomiaru masowego natężenia przepływu spalin silnikowych w badaniach emisji zanieczyszczeń na pojeździe w warunkach ruchu drogowego (RDE) oraz na laboratoryjnych stanowiskach hamownianych.

Pytanie:

Szanowni Państwo,

W związku z przetargiem zamieszczonym poniżej:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=54302

w którym nasza firma chciałaby złożyć ofertę, pojawiło się pytanie:

1) Ze względu na dostępność i względy budżetowe jedyną opcją dla nas byłoby zaoferowanie używanego, ale serwisowanego i skalibrowanego przepływomierza spalin z sześciomiesięcznym okresem gwarancji. Czy jest to dopuszczalne?

2) Ponadto, aby wyjaśnić warunki umowy, podana cena będzie ceną netto. Zgodnie z nieopodatkowaną dostawą wewnątrzwspólnotową będzie to nasza kwota na fakturze. Ewentualne lokalne podatki, cła, opłaty celne muszą być opłacone przez kupującego.

Odpowiedź:

Zamawiający:

Ad. 1) Akceptuje dostawę używanego sprzętu, po serwisowym sprawdzeniu i kalibracji objętego sześciomiesięcznym okresem gwarancji.

Ad. 2) Akceptuje podanie ceny netto w ofercie i na fakturze.