Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia: 2021-11-08

Znak sprawy: NA/O/288/2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy zapytania: 	Dostawa modułowego zestawu urządzeń umożliwiającego badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej.

Pytanie nr 1:

3.1. sterownik PLC zintegrowany z min 32 wbudowanymi cyfrowo analogowymi kanałami I/O

Proszę o doprecyzowanie ile BIN- ile?, BOUT-,ile?,  AIN- ile? AOUT – Ile?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. sterownik PLC zintegrowany z min 32 wbudowanymi cyfrowo analogowymi kanałami I/O

Minimum:

- 4 digital inputs, 24 VDC,sink,

- 4 digital inputs, 2 μs, 24 VDC, sink,

- 4 digital outputs, 24 VDC, 0.5 A, source,

- 4 digital outputs,2 μs, 24 VDC, 0.2 A,

- 4 digital inputs/outputs, 24 VDC, 0.5 A,

- 2 analog inputs ±10 V or 0 to 20mA / 4 to 20 mA

Pytanie nr 2:

5. Moduł sterowników serwonapędami

1) minimum dwa serwonapędy

2) serwowzmacniacz do powyższych napędów

Proszę o podanie mocy, momentów oczekiwanych od serwo wzmacniaczy,  proszę o podanie oczekiwań dotyczących silników momenty, prędkości nominalne

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia:

5. Moduł sterowników serwonapędami:

- obroty nominalne silnika 3000 rpm

- moment obrotowy sinika min. 0.3 Nm

- moc silnika ok. 100 W

- napięcie zasilania serwowzmacniacza: 24 to 64 VDC ±25%

- obsługa dwóch silników

- prąd maksymalny silnika min. 10A rms / 15A peak

- nominalna częstotliwość przełączania 5 kHz

- 2 wejścia enkoderowe

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: “NA/O/288/2021 - oferta na: Dostawę modułowego zestawu urządzeń umożliwiającego badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej” W terminie do dnia 2021-11-10 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Termin otwarcia ofert: 2021-11-10, godz. 10:15 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA :

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: “NA/O/288/2021 - oferta na: Dostawę modułowego zestawu urządzeń umożliwiającego badanie i testowanie układów automatyki przemysłowej” W terminie do dnia 2021-11-12 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Termin otwarcia ofert: 2021-11-12, godz. 10:15 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert