Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji rozbudowy i przebudowy dróg gminnych (14 zadań)
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie częściowe nr 1: Rozbudowa drogi gminnej 560385K ul. Na Tamie zlokalizowanej na             dz. nr: 755 i 780  na dł. około 0,70 km. w Niepołomicach, z uwzględnieniem  przejścia dla pieszych przez drogę krajową.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 1
 Zadanie częściowe nr 2: Rozbudowa drogi gminnej 560370K ul. Słonecznej zlokalizowanej  na dz. nr: 145/1 na dł. około 1,93 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 2
Zadanie częściowe nr 3: Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej  na dz. nr: 326 i 340/1 na dł. około 1,16 km. w Niepołomicach, z uwzględnieniem  przejścia dla pieszych przez drogę krajową.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 3
Zadanie częściowe nr 4: Rozbudowa drogi gminnej 560350K ul. Daszyńskiego zlokalizowanej  na dz. nr: 2453 na dł. około 0,3 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 4
Zadanie częściowe nr 5: Rozbudowa drogi gminnej 560352K ul. Cmentarnej zlokalizowanej  na dz. nr: 2946/1 na dł. około 0,5 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 5
Zadanie częściowe nr 6: Rozbudowa drogi gminnej  ul. Potasińskiego zlokalizowanej  na dz. nr: 3534 na dł. około 0,4 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 6
Zadanie częściowe nr 7: Rozbudowa drogi gminnej  ul. Podlasie zlokalizowanej  na dz. nr: 3988/1, 4479/15, 3539/9, 3989/4, 3989/5, 3539/5 na dł. około 0,5 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 7
Zadanie częściowe nr 8: Rozbudowa drogi gminnej 560389K ul. Wodnej zlokalizowanej  na dz. nr: 1539 na dł. około 0,39 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 8
Zadanie częściowe nr 9: Rozbudowa drogi gminnej 560360K ul. Grzybowej zlokalizowanej  na dz. nr: 3423 na dł. około 0,6 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 9
Zadanie częściowe nr 10: Rozbudowa drogi gminnej 560364K ul. Ples zlokalizowanej  na dz. nr: 2219 na dł. około 1,1 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 10
Zadanie częściowe nr 11: Rozbudowa drogi gminnej 560547K ul. Rudzica zlokalizowanej  na dz. nr: 740, 1196/4, 1221, 678/3, 1196/5 na dł. około 1,5 km. w Podłężu.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 11
Zadanie częściowe nr 12: Odwodnienie drogi gminnej ul. Staropocztowej zlokalizowanej  na dz. nr: 147/1, 1472, 1473  na dł. około 0,08 km, kanał kryty na dz. nr: 811/4, 811/5, 811/6           w Podłężu.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 12
Zadanie częściowe nr 13: Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej zlokalizowanej  na dz. nr: 736/2, 737/2, 736/10 na dł. około 0,3 km oraz odwodnienie proj. kanałem krytym na dz. nr: 734, 735, 736/9 w Zabierzowie Bocheńskim.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 13
Zadanie częściowe nr 14: Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej 560371K ul. Pociągów Pancernych zlokalizowanej  na dz. nr: 493/33 na dł. około 0,2 km. w Niepołomicach.
Zakres zamówienia zawiera załącznik 14
Przedmiotem oferty jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych.
Rozbudowane drogi z zadania częściowego  nr 1, 2, 3, 4 ,5, 11  powinny posiadać szerokość jezdni co najmniej 5,50 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,00m. W ramach rozbudowy należy również zaprojektować ich odwodnienie.

Rozbudowane drogi z zadania częściowego  nr 6, 7, 8, 9,  powinny posiadać szerokość jezdni co najmniej 5,00 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,00m. W ramach rozbudowy należy również zaprojektować ich odwodnienie. 
Rozbudowana droga z zadania częściowego nr 10  powinna posiadać szerokość jezdni co najmniej 5,00 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,00m na dł. około 0,5km i ciąg pieszo rowerowy o szerokości 0,31m na dł. 0,6km. 
Dodatkowo dla zadań nr: 4, 5, 6, 7 rozbudowy ulic: Daszyńskiego, Cmentarna, Potasińskiego, Podlasie załączono:
-Inwentaryzacje dendrologiczną,
-Koncepcje nasadzeń,
-Program Funkcjonalno – Użytkowy,
-Uzgodnienia branżowe: Gaz System, Orange,  PSG,  RDOŚ, Wodociągi.
-Projekt koncepcyjny.
Dodatkowo dla zadania nr: 14 załączono Koncepcję ujęcia i odprowadzenia wód opadowych z obszaru osiedla Dywizjonu Pociągów Pancernych w Niepołomicach.
Dokumentacja, dla każdej inwestycji musi zawierać
 1)  Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, odwodnienia (odpowiednio dla każdego zadania) drogi z niwelacją terenu ( 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 x wersja elektroniczna), 

2) Projekt wykonawczy (dla każdej branży wyodrębnione opracowanie w tym dokumentacja geotechniczna), uzupełniający i uszczegóławiający w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu. Projekt winien zawierać plany warstwicowe jezdni. Projekt musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 x wersja elektroniczna,

3)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi wyodrębnione opracowanie), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w § 13 i §14 ww. Rozporządzenia z dnia 02.09.2004r.- 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 x wersja elektroniczna; 

4)  Przedmiar robót (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi wyodrębnione opracowanie), przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § 6 do §10 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. – 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 x wersja elektroniczna. Dodatkowo przedmiar robót winien być dostarczony w edytowalnym pliku arkusza kalkulacyjnego.

5) Kosztorys inwestorski (dla każdej branży niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi wyodrębnione opracowanie) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji –3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 x wersja elektroniczna oraz również w wersji edytowalnej (excel lub doc.).
Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji (w przypadku konieczności uzyskania dodatkowo takich), oraz opracowanie, przedmiarów i kosztorysów dla projektu z podziałem dla poszczególne etapy realizacyjne projektu, jak i pełnienie nadzoru autorskiego oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia jest zgodna z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji; pisemne oświadczenie, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia zapewnienia dostępność rozwiązań projektowanych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, pisemne oświadczenie wykonawcy, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym dziełem i że posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.

Przy składaniu wniosku o wydanie stosownych warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5 i dalszych obowiązującej ustawy o drogach publicznych, który zobowiązuje właściciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidującej z inwestycją drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez względu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunków, z których wynikać będzie, iż Inwestor winien na własny koszt przebudować (budować) infrastrukturę. Wykonawca winien odwołać się od niniejszych warunków w porozumieniu z Zamawiającym równocześnie kontynuując prace projektowe w tym zakresie;

W przypadku urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 39 ust. 6 obowiązującej ustawy o drogach publicznych Wykonawca po sprawdzeniu warunków technicznych i wolnych zasobów przygotuje wniosek do Ministra do spraw informatyzacji  o zwolnienie Zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu, lub jak w przypadku uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;

Dokumentacja, opracowania oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1-5 muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej (na jednym wspólnym przenośnym nośniku danych, pojedynczy plik nie może przekraczać 7MB). Wszystkie rysunki musza być w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w formacie .pdf. Dodatkowo mapa do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu winny zostać przekazane w plikach *dxf i .pdf - 2 egz. (2 CD/DVD);

W wersji elektronicznej każdy plik w formacie .pdf musi mieć swoją kopię w plikach źródłowych -formacie .dxf, .doc, .xls (WORD i EXCEL).

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca , którego oferta została wybrana przedstawi harmonogram  rzeczowo – finansowy. 

Warunki płatności: Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności.  Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych (max 5 faktur częściowych),  jednak maksymalna wartość faktur w 2022 roku to 60% wartości umowy a w 2023 roku to 40%.  Jednocześnie zgodnie z  art. 443 ust. 2 pzp procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy
