OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/305/2021 Rzeszów, 2021-11-22

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania układu sterowania platformą wielowirnikową Wspólny Słownik Zamówień: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny Opis: Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dydaktyczne do badania układu sterowania orientacją przestrzenną platformy wielowirnikowej. Stanowisko musi składać się z równoważni zamontowanej na łożysku. Na końcach równo musi być zamontowane wirniki w osłonach zapewniających bezpieczeństwo podczas pracy. Stanowisko powinno być wyposażone w układ pomiarowy, dostarczający informacje o prędkości kątowej równoważni i aktualnym kącie orientacji przestrzennej oraz mikroprocesorowy układ sterowania, umożliwiający komunikację z komputerem PC z oprogramowaniem Matlab/Simulink. Układ mikroprocesorowy powinien umożliwiać implementację własnych algorytmów sterowania oraz wysyłać i odbierać zdefiniowany zestaw danych z komputera PC. Stanowisko musi być wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, odcinający zasilanie elementów wykonawczych. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa mobilnego stanowiska badawczego. Wspólny Słownik Zamówień: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe Opis: Wymagania dotyczące laptopa: Przekątna ekranu 17" Parametry ekranu: rozdzielczość: QHD, częstotliwość odświeżania:165Hz, 100% sRGB, powierzchnia: matowa Procesor Liczba rdzeni procesora, nie mniej niż: 8 Liczba wątków procesora nie mniej niż: 16 Wydajność procesora nie mniejsza niż 14300 pkt. wg 3DMark06 CPU Pamięć RAM: 64 GB Dysk twardy: 1.Dysk 1: SSD 1TB NVMe M.2 2280 (odczyt/zapis; 3500/3300MB/s) 2.Dysk 2: SSD 1TB NVMe M.2 2280 (odczyt/zapis; 2400/1950MB/s) Karta grafiki: zewnętrzna o wydajności nie mniejszej niż 16440 pkt. wg PassMark G3D Mark Pamięć karty graficznej: 16 GB (pamięć własna) Porty I/O: 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C z Display Port 1 x RJ-45 1x HDMI 2.1 1x port słuchawkowy 1x port mikrofonowy 1x DC-IN Czytnik kart: 6-in-1 MMC,RSMMC, SD, mini SD, SDHC, SDXC Bateria i zasilanie: zasilacz 230W, bateria litowo-jonowa, nie mniej niż: 62.32WH Gwarancja: Standard - 24 miesiące Door to Door(+ dożywotnie wsparcie techniczne) System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL lub równoważny Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office Standard 2019 MOLP AE lub równoważny Wymagania dotyczące inspekcyjnej kamery termowizyjnej: Wbudowany wyświetlacz LCD Zakres pomiaru temperatury [st.C]: Od -25 do +380 Czułość cieplna [mK]: 70 Klasa ochrony: Pyłoszczelna i wodoszczelna Pole widzenia - kątowe: 57 x 44 Rozdzielczość detektora podczerwieni [px]: 160 x 120 Typ interfejsu: Bluetooth, USB-C Typ ogniskowej: stałoogniskowy Rozdzielczość obrazu [px]: 240 x 320 Zasilanie: Akumulator Współpraca z aplikacją mobilną Gwarancja: 24 miesiące - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa multimetrów cyfrowych. Wspólny Słownik Zamówień: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru Opis: 3 sztuki multimetrów cyfrowych laboratoryjnych stołowych (typu bench) o rozdzielczości min. 5,5 cyfry o następujących parametrach: - dokładność podstawowa 0,012 %, - podwójny wyświetlacz fluorescencyjny, - szybkość pomiarów: min. 320 odczytów na sekundę, - przetwornik AD typu ?-sigma, - zakres mierzonych napięć DC: 100 mV ÷ 1000 V, - rozdzielczość mierzonych napięć DC: 1 ?V, - zakres mierzonych napięć AC (RMS): 100 mV ÷ 750 V, - rozdzielczość mierzonych napięć AC (RMS): 1 ?V, - zakres mierzonych prądów DC: 10 mA ÷ 10 A, - rozdzielczość mierzonych prądów DC: 0,1 ?A, - zakres mierzonych prądów AC (RMS): 10 mA ÷ 10 A, - rozdzielczość mierzonych prądów AC (RMS): 0,1 ?A, - zakres mierzonych rezystancji: 100 ? ÷ 100 M?, - rozdzielczość mierzonych rezystancji: 1 m?, - pomiar rezystancji metodą czteropunktową, - zakres mierzonych pojemności: 10 nF ÷ 100 ?F, - rozdzielczość pomiaru pojemności: 10 pF, - test złącza półprzewodnikowego z ograniczeniem napięciowym min. 6 VDC, - pomiar ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, - pomiar temperatury termoparami typu: J, K, T, - automatyczny lub ręczny wybór zakresu pomiarowego, - dodatkowe funkcje pomiarowe: max/min, REL/REL#, porównanie, wstrzymanie, dB, dBm, matematyczne (MX+B, %, 1/X), - wejścia/wyjścia cyfrowe umożliwiające porównywanie pomiarów lub ich wyzwalanie, - interfejsy komputerowe: RS-232C oraz USB 2.0 klasy TMC, - sterowniki do LabVIEW, - nakładka programowa umożliwiająca wizualizację pomiarów w MS Excel, - zasilanie 230 VAC z wtyczką Euro, - oznakowanie zgodności CE, - szerokość przyrządu umożliwiająca umieszczenie obok siebie 2 multimetrów w szafie typu rack 19", - gwarancja fabryczna: min. 36 miesięcy. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa czterokanałowego zasilacza programowalnego. Wspólny Słownik Zamówień: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne Opis: Czterokanałowy programowalny zasilacz liniowy o parametrach jak poniżej. Parametry kanałów 1 i 2: - minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 32 V DC, - minimalny zakres prądów wyjściowych: 0 ÷ 3 A DC, - możliwość pracy szeregowej/równoległej, - rozdzielczość nastaw napięcia/prądu: 1 mV/0,1 mA, - szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 350 ?V rms, - szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 2 mA rms, - czas odpowiedzi (transient recovery time): mniejszy niż 50 ?s. Parametry kanału 3: - minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 5 V DC, - minimalny zakres prądów wyjściowych: 0 ÷ 1 A DC, - rozdzielczość nastaw napięcia/prądu: 1 mV/0,1 mA, - szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 1 mV rms, - szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 2 mA rms, - czas odpowiedzi (transient recovery time): mniejszy niż 50 ?s. Parametry kanału 4: - minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 15 V DC, - minimalny zakres prądów wyjściowych: 0 ÷ 1 A DC, - rozdzielczość nastaw napięcia/prądu: 1 mV/0,1 mA, - szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 1 mV rms, - szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 2 mA rms, - czas odpowiedzi (transient recovery time): mniejszy niż 50 ?s. Parametry wspólne: - możliwość włączania/wyłączania poszczególnych kanałów niezależnymi przyciskami, - możliwość wyłączenia wszystkich kanałów jednym niezależnym przyciskiem, - tryby pracy: CV, CC, CR, - zabezpieczenia: OVP, OCP, OTP, - kolorowy wyświetlacz TFT wielkości wyjściowych o rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 mV/0,1 mA, - wyświetlanie wielkości wyjściowych jednocześnie dla wszystkich kanałów, - wyświetlanie przebiegów napięć/prądów/mocy wyjściowej, - możliwość rejestracji nastaw/przebiegów do pamięci wewnętrznej, - możliwość bezpośredniego pobierania nastaw/przebiegów na pendrive, - interfejsy komputerowe: USB oraz RS-232, - sterowniki do LabVIEW, - zasilanie: 230 VAC/50 Hz z wtyczką Euro, - gwarancja producenta: nie krótsza niż 24 miesiące. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

2. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

data zakończenia: 2021-12-22 – dla zadania częściowego: 1

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VII. BADANIE OFERTY W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: W tytule wiadomości należy podać numer postępowania tj. -NA/O/305/2021”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin składania ofert: do dnia 2021-11-29 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-11-29 o godz. 10:15,

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: . mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania układu sterowania platformą wielowirnikową. Dostawa mobilnego stanowiska badawczego. Dostawa multimetrów cyfrowych. Dostawa czterokanałowego zasilacza programowalnego.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Osoba do kontaktu ( proszę uzupełnić)

Imię, nazwisko:

Telefon:

e- mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa stanowiska dydaktycznego do badania układu sterowania platformą wielowirnikową cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ......................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa mobilnego stanowiska badawczego. cenę netto:....................................zł. słownie netto:.............................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa multimetrów cyfrowych. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ......................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa czterokanałowego zasilacza programowalnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

data zakończenia: 2021-12-22 – dla zadania częściowego: 1

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3,

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

- warunki płatności : 14 dni

- okres gwarancji. ( proszę uzupełnić)

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy