- Zad 1 - RPO .RC .22.007 - PCI N3_027 Ekstrakt z Rhaponticum carthamoides jako naturalny stymulator wzrostu roślin;

- Zad 2, Zad 3, zad 4 - RPO .RC .22.006 - PCI N3_076 Rozdzielanie wariantów przeciwciała IgG1 w hybrydowym procesie strącania i chromatografii;

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy NA/O/16/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy: Dostawa kolumny chromatograficzne. Dostawa wialek chromatograficznych. Dostawa filtrów strzykawkowych i probówki stożkowe. Dostawa wirówki laboratoryjnej  wraz z rotorem (wirnikiem)

Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 1

Zamawiający w części 1 napisał:

Nucleosil Guard Column phase C18 (octadecyl), 5um particle size, L x I.D. 1cm x 4.6 mm, 15% carbon loading, endcapped Z227137 SUPELCO, lub równoważny sztuk1.

Czy Zamawiający potrzebuje 1 opakowanie przedkolumn zawierające 4 sztuki kartridży, gdyż podany numer katalogowy Z227137 zawiera 4 sztuki przedkolumn?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamawia  1 opakowanie, w którym są 4 sztuki przedkolumn.

Pytanie 2:- dotyczy zadania 2

Zamawiający w części 2 napisał:

-Nakrętki do wialek chromatograficznych N9, PP czarny, Silikon biały/PTFE niebieski, septa cała, 1,0 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza nakrętki N9 o takich samych parametrach, jedyna różnica to niebiski kolor nakrętek i septa w kolorze silikon biały/PTFE czerwony?

-Nakrętki do wialek chromatograficznych N8, PP czarny, Silikon biały/PTFE niebieski, septa cała 1,0 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza nakrętki N8 o grubości septy 1,5mm i kolorze silikon biały/PTFE czerwony?

Odpowiedź 2:

Zamawiający w obu przypadkach dopuszcza w/w nakrętki.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -NA/O/16/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą 
e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-02-01 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-02-01 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -NA/O/16/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-02-03 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-02-03 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni