[image: image1.jpg]i Fundusze Rescziospolita P Unia Europejska

Europejskie 5 EuropejsiFunduse
Progas Maginsky’ B Poiska PODKARPACKIE Pl liid




RPO .RC .22.001 - PCI N3_ 468 Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem 
N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa alternatywa dla antybiotyków.


Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/31/2022
 Rzeszów dnia: 2022-02-11
UZUPEŁNIENIE OPISU
Zamawiający dokonuje uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i otrzymuje on brzmienie:
	Opis

	Temat: Dostawa mieszadła mechanicznego i statywu
Wspólny Słownik Zamówień: 38436500-5 - Mieszadła mechaniczne 

Opis: 

1. Elektroniczne mieszadło mechaniczne o mocy momentu obrotowego min. 200; 1 sztuka.

Parametry techniczne:

Zakres prędkości: 6-400 obr./min (I); 30-2000 obr./min (II)

Dokładność prędkości: 1 obr./min

Max obciążenie: do 100 l

Lepkość próbki (mPa s) (max): 100 000

Maksymalny moment obrotowy (Ncm): 200

Bieg prędkości: 2

Sterowanie: cyfrowe

Wyświetlacz: LED

Zakres uchwytu (średnica): 1 – 13 mm

Drążek – przelot (średnica): do 8,5 mm

Zasilanie: 230V, 50/60Hz

Moc: 190W (230V)

Warunki pracy: 5 °C – 40 °C, 80 % RH, bez kondensacji

Wyposażenie: wał mieszający 45x0,7 cm w kształcie kotwicy oraz podwójny uchwyt do mocowania mieszadła do statywu

2. Statyw; 1 sztuka.

Parametry techniczne: statyw metalowy odpowiedni do mocowania ww. mieszadła.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1
[image: image1.jpg]
System ProPublico © Datacomp
Strona: 2/1

