Zad 1, zad 2, zad 3, Zad 4, zad 5, zad 8, zad 10  RPO .RC .22.006 - PCI N3_076 Rozdzielanie wariantów przeciwciała IgG1 w hybrydowym procesie strącania i chromatografii;

Zad 6- RPO .RC .22.001 - PCI N3_ 468 Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa a;

Zad 7- RPO .RC .22.007 - PCI N3_027 Ekstrakt z Rhaponticum carthamoides jako naturalny stymulator wzrostu roślin;

Zad 9 - NCN .CI .22.001 - Rozdzielanie mieszanin enancjomerów substancji farmaceutycznie czynnych z wykorzystaniem hybrydowych procesów chromatografii ach;

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy NA/O/26/2022

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dostawa pipet jednokomorowych. Dostawa probówki wirówkowej z membraną do filtracji złoża. Dostawa odczynników. Dostawa płytek 96-dołkowych, przepuszczalne dla UV. Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Dostawa alkoholu etylowego. Dostawa kolumn analitycznych. Dostawa kolumn chromatograficznych z żelem krzemionkowym. Dostawa wirówki laboratoryjnej.

Zamawiający dokonuje zmian w opisie w zadaniu 1 :

BYŁO:

Opis:

1. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność

100-1000 uL, podziałka 1uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 5

2. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność

20-200 uL, podziałka 0,2 uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 3

3. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność 2-20 uL, podziałka 0,02 uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 3

4. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność

0,5-10 uL, podziałka 0,01uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 1

5. uniwersalny statyw do pipet, czterostanowiskowy

POWINNO BYĆ:

Opis:

1. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność

100-1000 uL, podziałka 1uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 5

2. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność

20-200 uL, podziałka 0,2 uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 3

3. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność 2-20 uL, podziałka 0,02 uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 3

4. pipeta jednokanałowa, o różnych zakresach pojemności, pojemność

0,5-10 uL, podziałka 0,01uL, możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), kalibracja bez użycia narzędzi w technologii Easy Calibration, sztuk 1

5. uniwersalny statyw do pipet, czterostanowiskowy – 4 SZT

Zamawiający dokonuje zmian w opisie w zadaniu 2 :

BYŁO:

Opis:

Probówki wirówkowe z membraną do filtracji złoża (membrana z octanu celulozy, średnica porów 0,45 µm, niesterylne, właściwości: RCF 16,000 × g, wolne od DNaz oraz RNaz, rozmiar probówki 2 mL, objętość robocza 0,5 mL, 100 szt./opakowanie).

POWINNO BYĆ:

Opis:

Probówki wirówkowe z membraną do filtracji złoża (membrana z octanu celulozy, średnica porów 0,45 µm, niesterylne, właściwości: RCF 16,000 × g, wolne od DNaz oraz RNaz, rozmiar probówki 2 mL, objętość robocza 0,5 mL, 100 szt./opakowanie). – 2 OPAKOWANIA

Zamawiający dokonuje zmian w opisie w zadaniu 9 :

BYŁO:

Opis:

Kolumna chromatograficzna Si 60 (5 µm), 250x4 mm.- 3 sztuki

POWINNO BYĆ;

Kolumna chromatograficzna z żelem krzemionkowym, rozmiar ziaren 5 µm, rozmiar porów 60A, wymiary 250x4 mm, stabilność w zakresie  pH: 2 - 7,5, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne ciśnienie pracy: 25MPa, ilość półek teoretycznych wyznaczona dla 2-nitrotoluenu min. 50000, asymetria piku= 0,8 - 1.4.- 3 sztuki

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -NA/O/26/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-02-21 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-02-21 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -NA/O/26/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-02-22 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-02-22 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni