Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia, 17.02.2022 rok

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Zadanie częściowe nr 1: Zakup miernika pH/cond wraz z wyposażeniem i niezbędnymi odczynnikami.

Zadanie częściowe nr 2: Zakup wirówki wraz z wyposażeniem.

Zadanie częściowe nr 3: Zakup zestawu pipet automatycznych.

Znak sprawy: 	NA/O/29/2022

Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

- ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 1 do 60 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 1 do 60 dni od podpisania umowy ze względu na konieczność szybkiej realizacji zadań projektowych. Wydłużenie terminu dostawy do 60 dni uniemożliwi wywiązanie się z zadań zaplanowanych na I kwartał trwania projektu.

___________________________________________________________________________

Pytanie nr 2:

W części nr 2 w pkt. 5 wymagają Państwo wkładek redukcyjnych z gumowymi podkładkami, natomiast w pkt. 6 również są wymagane podkładki – czy Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu wkładek oprócz standardowo dostarczonych z wkładkami redukcyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu wkładek oprócz standardowo dostarczonych z wkładkami redukcyjnymi.

___________________________________________________________________________

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 2 do 30 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy w zakresie Części nr 2 do 30 dni od podpisania umowy ze względu na konieczność szybkiej realizacji zadań projektowych. Wydłużenie terminu dostawy do 30 dni uniemożliwi wywiązanie się z zadań zaplanowanych na I kwartał trwania projektu.

___________________________________________________________________________

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w § 10 pkt. 2 ppkt. a) i b) do 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany we wzorze umowy w tym zakresie.

- ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

We wzorze umowy w § 10 ust. 2 lit. a) i b) było:

    - za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zmienia na:

    - za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego.