Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych o następujących parametrach:

- pasmo pracy: min. 200 MHz,

- 4 kanały analogowe,

- 8 kanałów cyfrowych,

- próbkowanie: 2 GSa/s,

- szybkość odświeżania przebiegów: 50.000 razy na sekundę,

- pamięć wewnętrzna: 1 Mpkt,

- impedancja wejściowa: 1 MΩ ± 2%,

- rozdzielczość pionowa: 8 bit,

- sprzężenie: AC, DC,

- tryby wyzwalania: automatyczny, ciągły, pojedynczy pomiar, wymuszony,

- czułość napięciowa regulowana w zakresie 1 mV/dz ÷ 5 V/dz,

- funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł,

- uśrednianie przebiegów: 2, 4, 8 … 65 536,

- wyświetlacz kolorowy WVGA 8,5 cala z 64 poziomami intensywności,

- podstawa czasu w zakresie 2 ns/dz ÷ 50 s/dz,

- dokładność podstawy czasu: 25 ppm,

- opcje przeszukiwania i nawigowania,

- operacje na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, filtrowanie LP i HP, FFT,

- automatyczny pomiar fazy (na zboczu narastającym i opadającym),

- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy woltomierz,

- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy częstościomierz,

- wbudowany gotowy do użycia generator funkcyjny 20 MHz, 5 Vp-p,

- funkcja segmentacji pamięci,

- interfejs komputerowy USB-TMC,

- możliwość bezpośredniego pobierania przebiegów na pendrive,

- komplet sond pasywnych o paśmie nie mniejszym od pasma podstawowego oscyloskopu,

- komplet dedykowanych sond do kanałów cyfrowych,

- zasilanie 230VAC/50Hz z wtyczką Euro,

- gwarancja: 5 lat.