Zad 3 - RPO .RE .22.001 - PCI N3_077 Technika QSAR w doborze proporcji biopromocyjnych bakterii celem stworzenia innowacyjnego eko-nawozu;

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/63/2022 Rzeszów, 2022-03-28

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa stanowiska pomiarowego do symulacji pracy pompy ciepła typu powietrze-powietrze dla celów chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła oraz rozbudowy o moduł paneli PV Wspólny Słownik Zamówień: 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne Opis: Stanowisko pomiarowe do symulacji pracy pompy ciepła typu powietrze-powietrze dla celów chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła oraz rozbudowy o moduł paneli PV. Stanowisko pomiarowe przeznaczone do pracy w laboratorium służące do symulacji złożonych zagadnień związanych z termodynamiką oraz Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Funkcje badawcze stanowiska: poznanie zjawisk fizycznych towarzyszących pracy pompy ciepła podstawy termodynamiki identyfikacja elementów składowych stanowiska poznanie zasady działania sprężarkowej pompy ciepła powietrze-powietrze pomiar efektywności pompy ciepła badanie efektywności pracy pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła Identyfikacja zysków ciepła generowanych przez wysokowydajną stację komputerową podczas pracy z różnym obciążeniem Identyfikacja możliwości chłodniczych wysokowydajnej stacji komputerowej Identyfikacja odzysku ciepła podczas chłodzenia wysokowydajnej stacji komputerowej Symulacja rzeczywistego systemu chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła odpadowego Symulacja pracy stanowiska z uwzględnieniem rozbudowy o moduł paneli PV lub innego źródła OZE Parametry stanowiska: Pompa ciepła powietrze-powietrze typu split Wydajność chłodnicza nie mniej niż 3,0 kW Wydajność grzewcza nie mniej niż 3,0 kW Klasa efektywności energetycznej A+ Współczynnik efektywności energetycznej SCOP nie mniej niż 3,5 Opcja WiFi sterowania pompą ciepła Opcja bezprzewodowego (pilot) sterowania pompą ciepła Możliwości odczytu temperatur czynnika na zasilaniu i powrocie Możliwości odczytu temperatury grzania lub chłodzenia Możliwości wyznaczenia efektywności energetycznej w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła Stacja komputerowa z możliwością symulacji wysokowydajnych jednostek obliczeniowych lub serwerów obliczeniowych generujących duże zyski ciepła Stacja komputerowa wyposażona w układy graficzne, z możliwością regulacji TDP w zakresie od 290W do 2900W, oraz o teoretycznej mocy obliczeniowej w zakresie od 21750 GFLOPS do 217500 GFLOPS Stacja komputerowa umieszczona w szafie rack dla symulacji rzeczywistych warunków pracy Moduł umożliwiający rozbudowę stanowiska o panele PV lub inne źródło OZE - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa przenośnego analizatora wektorowego analizatora obwodów. Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza Opis: Parametr; Wartość. Zakres częstotliwości pracy; 9 kHz – 4,5 GHz. - Rozdzielczość częstotliwości; - 1 Hz. - Liczba punktów przemiatania; - do 100 001. - Gwarantowana wartość dynamiki na portach pomiarowych w paśmie 50 MHz – 4,5 GHz; - 115dB. - Maksymalny gwarantowany poziom mocy wyjściowej; - 9 kHz – 10 MHz: 0 dBm - 10 MHz – 4,5 GHz: +8 dBm. ## Szum przemiatania przy maksymalnej specyfikowanej mocy: ## IF=1 kHz dla f < 10 MHz ## IF=10 kHz dla f 10 MHz; - 9 kHz – 30 kHz: 0,005 dBrms; 0,07 degrms - 30 kHz – 10 MHz: 0,003 dBrms; 0,05 degrms - 100 kHz – 4,5 GHz: 0,003 dBrms; 0,02 degrms. ## Porty pomiarowe; 2 porty, 50 Ω, 3.5 mm (f). ## Poziom zniszczenia portów wejściowych; +27 dBm, ±35 VDC. Dedykowane wyposażenie; - elektroniczny zestaw kalibracyjny 3.5 mm(m) – 3.5 mm(f) - przenośny sterownik systemu pomiarowego (PC). Komunikacja VNA-PC; USB. Gwarancja; - VNA, PC: 36 miesięcy - elektroniczny zestaw kalibracyjny: 12 miesięcy. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa inkubatora z wytrząsarką o ruchu orbitralnym mini z zaciskami do kolb Wspólny Słownik Zamówień: 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne Opis: 1. Inkubator z wytrząsaniem o ruchu orbitalnym mini Dane: 1) Sterowanie mikroprocesorowe 2) Powolne, stopniowe, zwiększanie prędkości od 0 do wartości zadanej 3) Platforma o powierzchni mieszczącej min 8 kolb Erlenmeyera 250ml 4) Trzy odrębne wyświetlacze dla: temperatury, czasu i prędkości 5) Timer z regulacją min 1s-180h 6) Orbita max 3mm 7) Radiatory od dołu 8) Dokładność temperatury max ±0,5°C 9) Regulacja obrotów min 100-1200 rpm 10) Alarm dźwiękowy i wizualny informujący o zakończeniu procesu 11) Możliwość podłączenia do lokalnej sieci internetowej 12) Programowalny wyłącznik czasowy urządzenia 13) Regulacja temperatury pracy min +5°C temperatury otoczenia do 65°C 14) Możliwość użycia statywu chłodzącego w czasie pracy bez grzania (min 2szt w zestawie) 15) Transparentna pokrywa (bezbarwna) 16) Szeroki zakres stosowanych uchwytów na kolby/naczynia/płytki 17) Uchwyty sprężynowe, stalowe, przykręcane na 8 kolb 250ml (min pojemność) 18) Uchwyty sprężynowe, stalowe, przykręcane na 10 kolb 125 (min pojemność) 19) Uchwyty sprężynowe, stalowe, przykręcane na 10 kolb 50ml (min pojemność) 20) Wymiary urządzenia max 290 x 450 x 290 (szerokość x głębokość x wysokość) Zamawiana ilość: 1 sztuka 2. Zaciski metalowe do kolb Zamawiana ilość:12 sztuk - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

126 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

84 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

| IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. |  |  |
| VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. |  |  |
| VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/63/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl do dnia 2022-04-04 o godz. 10:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-04-04 o godz. 10:15, ## Termin związania ofertą: 30 dni |  |  |
| VIII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. |  |  |

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zad 3 - RPO .RE .22.001 - PCI N3_077 Technika QSAR w doborze proporcji biopromocyjnych bakterii celem stworzenia innowacyjnego eko-nawozu;

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa stanowiska pomiarowego  do symulacji pracy pompy ciepła typu powietrze-powietrze dla celów chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła oraz rozbudowy o moduł paneli PV. Dostawa  przenośnego analizatora  wektorowego analizatora obwodów. Dostawa inkubatora z wytrząsarką o ruchu orbitralnym mini z zaciskami do kolb.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Proszę uzupełnić:

Osoba do kontaktu:

Telefon

e-mail

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa stanowiska pomiarowego do symulacji pracy pompy ciepła typu powietrze-powietrze dla celów chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła oraz rozbudowy o moduł paneli PV cenę netto:....................................zł. słownie netto: .........................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:..............................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa przenośnego analizatora wektorowego analizatora obwodów. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ............................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ............................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:...........................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa inkubatora z wytrząsarką o ruchu orbitralnym mini z zaciskami do kolb cenę netto:....................................zł. słownie netto: ........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ......................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:............................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

126 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

84 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

- warunki płatności: 14 dni

- okres gwarancji ( proszę uzupełnić)

zad 1

zad 2

zad 3

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy