Zad 3 - RPO .RE .22.001 - PCI N3_077 Technika QSAR w doborze proporcji biopromocyjnych bakterii celem stworzenia innowacyjnego eko-nawozu;

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy NA/O/63/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dostawa stanowiska pomiarowego  do symulacji pracy pompy ciepła typu powietrze-powietrze dla celów chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła oraz rozbudowy o moduł paneli PV. Dostawa  przenośnego analizatora  wektorowego analizatora obwodów. Dostawa inkubatora z wytrząsarką o ruchu orbitralnym mini z zaciskami do kolb.

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora dla którego szum przemiatania przy maksymalnej specyfikowanej mocy i dla IF = 1kHz dla f < 10MHz; IF = 10kHz dla f  10MHz wynosi: • 9kHz – 30kHz: 0,005dBrms; 0,07degrms • 30kHz – 10MHz: 0,003dBrms; 0,05degrms • 10MHz – 4,5GHz: 0,003dBrms; 0,02degrms

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza analizator z w/w parametrami.

Pytanie 2:

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który jest naprawiany w centrum serwisowym producenta na terenie Niemiec. Po naprawie sprzęt jest dodatkowo kalibrowany. To wszystko powoduje, że cała procedura naprawy może potrwać do 30 dni. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wydłużenie ewentualnego czasu naprawy do 30 dni?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie ewentualnego czasu naprawy do 30 dni.

Pytanie 3:

Trwająca obecnie pandemia COVID-19 powoduje opóźnienia w dostawach różnego rodzaju materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji aparatury pomiarowej. Skutkiem ponownie zwiększającej zasięg pandemii są również kłopoty organizacyjne przedsiębiorstw związane z brakiem pracowników przebywających w izolacji. W konsekwencji czego, sytuacja na rynku jest absolutnie nieprzewidywalna i trudna dla Wykonawców, których wiążą terminy umowne. Na ewentualne opóźnienia w dostawie i naprawie Wykonawca nie ma żadnego wpływu. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych wymienionych w § 7 Kary umowne punkt 1 do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/63/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-04-04 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-04-04 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/63/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-04-05 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-04-05 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni