Zad 3 - RPO .RE .22.001 - PCI N3_077 Technika QSAR w doborze proporcji biopromocyjnych bakterii celem stworzenia innowacyjnego eko-nawozu;

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy NA/O/63/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dostawa stanowiska pomiarowego  do symulacji pracy pompy ciepła typu powietrze-powietrze dla celów chłodzenia wysokowydajnych stacji komputerowych z możliwością odzysku ciepła oraz rozbudowy o moduł paneli PV. Dostawa  przenośnego analizatora  wektorowego analizatora obwodów. Dostawa inkubatora z wytrząsarką o ruchu orbitralnym mini z zaciskami do kolb.

Dotyczy zadania nr 2

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora opartego na portach pomiarowych typu N (f), zmiana ta wymaga również zgody na zmianę portów w elektronicznym kalibratorze na porty typu N(m)/N(f)

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora opartego na portach pomiarowych typu N (f),

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie Analizatora dla którego, maksymalny gwarantowany poziom mocy wyjściowej wynosi: -55 dBm to +5 dBm w pełnym wymaganym paśmie częstotliwości

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora o parametrach powyżej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora dla którego, poziom zniszczenia portów wynosi +23 dBm, 35 VDC

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora o parametrach powyżej.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści parametr szumu przemiatania w innych warunkach niż opisany w specyfikacji , który wynosi on:

Trace Noice (IF=3 kHz) – Amplituda

9 kHz to 300 kHz – 0.050 dB rms

300 kHz to 4.5 GHz – 0,002 dB rms
 Producent nie specyfikuje wartości kątowych

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza parametru szumu wymienionego powyżej