
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/125/2022
 Rzeszów dnia: 2022-06-09
O D P O W I E D Ź

na zapytania i zmiana ogłoszenia
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa czterokanałowego oscyloskopu cyfrowego
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Pytanie 
Czy w związku z tym, że aparatura, będąca przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymagają kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert: do dnia 2022-06-14 do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-06-14 o godz. 10:15
Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


