Zał.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kolumny chromatograficznej SEC z przedkolumną, dostawa akcesoriów do pipet automatycznych, dostawa pipet automatycznych, dostawa końcówek do pipet

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest:

-Kolumna SEC do analizy przeciwciał monoklonalnych, ThermoScientifc MabPac SEC-1, 4x300 mm, 5um,

-Przedkolumna dla kolumny SEC MabPac SEC-1G, 4x50 mm, 5um

Zadanie 2

1. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 10 ul, wydłużone z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz/DNaz, niepirogenne, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, nr katalogowy: 4137NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1op (10x96 sztuk) zamawiana ilość: 6 opakowań zbiorczych

2. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 200 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, nr katalogowy: 4237NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (10x96) sztuk zamawiana ilość: 10 opakowania zbiorcze

3. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 1000 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, pakowane w rakach, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, nr katalogowy: 4337NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (10x96) sztuk zamawiana ilość: 7 opakowań zbiorczych

4. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 10 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, w tackach EcoPac, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, nr katalogowy: 4138NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (2 tacki x 96 sztuk) zamawiana ilość: 13 opakowań zbiorczych

5. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 200 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, w tackach EcoPac, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, nr katalogowy: 4238NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (2 tacki x 96 sztuk) zamawiana ilość: 13 opakowań zbiorczych

6. Końcówki do pipet automatycznych VERTEX o poj. 1000 ul, z filtrem, sterylne, niskoretencyjne, przezroczyste, w tackach EcoPac, wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów, kompatybilne z pipetami BRAND Transferpette S, nr katalogowy: 4338NSFS; pakowane w opakowanie zbiorcze 1 op. (2 tacki x 96 sztuk) zamawiana ilość: 13 opakowań zbiorczych

Zadanie 3

Pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennych zakresach -  5 sztuk:

1. Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 0,5-10 µl

2. Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 2-20 µl

3. Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 10-100 µl

4. Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 100-1000 µl

5. Pipeta automatyczna jednokanałowa ze zrzutnikiem końcówek w jednym przycisku o zakresie 1-10 ml

Bezwzględnie wymagane:

- 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety poziomo,

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

- Brak haczykowatego zakrzywienia na nasadę palca wskazującego

- Jeden przycisk dozowania i zrzucania końcówki

- Ustawianie objętości przyciskiem obsługowym z opisem objętości pipety

- Pole do opisu, możliwość indywidualnego oznakowania

- Możliwość autoklawowania w całości w temp. 121°C przez 20 min

- Dwa przyciski blokady uniemożliwiające przypadkowe, przestawienie pojemności

- Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą

przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- Numery seryjne naniesione na górną i dolną część pipety

- Zewnętrzne krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej trwałość oraz odporność na upadki.

- Posiada chip RFID z możliwością odczytu nr seryjnego i modelu oraz zapisu indywidualnych danych tj. dane użytkownika,

laboratorium, termin kalibracji itp.

- Gwarancja 36 miesięcy

- Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

- W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655

Zadanie 4

- Końcówki  do pipet Pipetman P2, GILSON, op=6000szt oraz cztery pudełka do przeładowywania w zestawie (2 opakowania)

- Końcówki  do pipet Pipetman P10, GILSON, op=6000szt oraz cztery pudełka do przeładowywania w zestawie (2 opakowania)

- Końcówki  do pipet Pipetman P20, GILSON, op=6000szt oraz cztery pudełka do przeładowywania w zestawie ( 2 opakowania)

- Końcówki  do pipet Pipetman P200, GILSON, op=6000szt oraz dwa pudełka do przeładowywania w zestawie ( 2 opakowania)

- Końcówki  do pipet Pipetman P1000, GILSON, op=6000szt oraz cztery pudełka do przeładowywania w zestawie ( 2 opakowania)

Ze względu na specyfikację pracy wymagane końcówki oryginalne do posiadanych pipet GILSON. Nie akceptowalne są zamienniki.

Każde z opakowań powinno spełniać poniższą charakterystykę

Końcówki do pipet automatycznych, obsługujące pipety Gilson Pipetman, spełniające wraz z tymi pipetami normę ISO 8655-2 ( na wezwanie wymagane zapewnienie producenta poparte np. odpowiednim zapisem w katalogu lub innym dokumentem spełnienia wymagań specyfikacyjnych oraz powtarzalnych wyników badań w obsłudze tego typu pipet); wykonane w całości z dziewiczego PP, o ultragładkiej powierzchni; bezbarwne; przejrzyste; z filtrem wykonanym z HDPE o porowatości zapewniającej barierę dla aerozoli, zapobiegającym zanieczyszczeniu wnętrza pipety; o obniżonej retencji płynów, jednorazowego użytku; jałowe (poziom sterylności minimum SAL 10-6); czyste do PCR i innych testów biologicznych o wysokiej czułości (wolne od DN-az; RN-az; pirogenów, DNA, RNA oraz śladowych ilości metali. Pudełka powinny być opatrzone w widocznym miejscu numerem referencyjnym oraz numerem serii pozwalającym na szybką identyfikację oraz uzyskanie certyfikatów jakości oraz sterylności dla danej serii (np. przez stronę producenta), znakiem jakości CE IVD (In-Vitro-Diagnostics), datą maksymalnej przydatności (min 5lat), zakresem pojemności nominalnej (w tym kodowanym kolorem).