OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/155/2022 Rzeszów, 2022-06-22

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Zakup oscyloskopu (1 szt.) Wspólny Słownik Zamówień: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny Opis: Przedmiotem zamówienia jest oscyloskop cyfrowy o następujących parametrach metrologicznych: Nie mniej niż 4 kanały Pasmo pracy nie mniej niż 70 MHz Szybkość odświeżania przebiegów co najmniej 200000 razy na sekundę Możliwość rozszerzenia pasma pracy do 200 MHz Próbkowanie nie mniej niż 1 GSa przy pracy wszystkich kanałów Pamięć nie mniej niż 1 Mpkt przy pracy wszystkich kanałów Czułość napięciowa regulowana w zakresie od 500 μV/dz do 10 V/dz Rozdzielczość napięciowa nie mniej niż 8 bitów Dokładność napięciowa nie gorsza niż ±3% dla czułości większej od 10 mV/dz Rezystancja wejściowa nie mniej niż 1 MΩ ± 2% Pojemność wejściowa nie więcej niż 16 pF ± 3 pF Podstawa czasu regulowana w zakresie od 5 ns/dz do 50 s/dz Rozdzielczość czasowa nie gorsza niż 2,5 ps Dokładność czasowa nie gorsza niż 50 ppm Zmiana podstawy czasu nie więcej niż 5 ppm na rok Tryby pracy podstawy czasu: normalna, płynąca, zoom, XY Możliwość segmentacji pamięci Liczba segmentów pamięci nie mniej niż 500 Wbudowany woltomierz Wbudowany licznik częstotliwości Możliwość dekodowania protokołów I2C, SPI, UART (RS-232), CAN, LIN Funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT (amplituda oraz faza), filtr dolnoprzepustowy Wyświetlacz LCD nie mniej niż 7 cali Komunikacja LAN oraz USB Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Pobór mocy nie więcej niż 50 W Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Zakup zestawu czterech przyrządów. Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Przedmiotem zamówienia jest zestaw czterech przyrządów pomiarowych o następujących parametrach metrologicznych: Zasilacz laboratoryjny programowalny Nie mniej niż 3 kanały Moc wyjściowa nie mniejsza niż 90 W Napięcie – zakres regulacji 0-30 V Prąd – zakres regulacji 0-5 A Rozdzielczość odczytu napięcia 1 mA Rozdzielczość odczytu prądu 1 mA Dokładność regulacji napięcia nie gorsza niż 0,01% + 2 mV Dokładność regulacji prądu nie gorsza niż 0,2% + 10 mA Tętnienia i szumy nie więcej niż 1 mV (wartość skuteczna) Czas ustalania nie dłuższy niż 50 μs Wyświetlacz LCD nie mniej niż 7 cali Zabezpieczenia: nadprądowe OCP, nadnapięciowa OVP, temperaturowe OTP Komunikacja LAN oraz USB Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Generator funkcyjny arbitralny Nie mniej niż 2 kanały Napięcie – zakres regulacji 0,001-20 V (wartości szczytowe) Dokładność nastawiania napięcia nie gorsza niż 2% + 1 mV Składowa stała regulowana w zakresie ±10 V Częstotliwość – zakres regulacji 1 μHz – 20 MHz Rozdzielczość odczytu częstotliwości 1 μHz Dokładność nastawiania częstotliwości nie gorsza niż 2 ppm + 15 pHz Regulacja przesunięcia fazowego pomiędzy kanałami w zakresie 0-360° Rozdzielczość regulacji przesunięcia fazowego 0,1° Przesłuch pomiędzy kanałami nie większy niż –75 dB Przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt, impuls, szum Gaussa, sekwencje pseudolosowe (PRBS), składowa stała Zniekształcenia THD sygnału sinusoidalnego nie większe niż 0,075% Czas narastania sygnału prostokątnego nie większy niż 8,4 ns Liniowość sygnału trójkątnego nie gorsza niż 0,1% Współczynnik wypełnienia impulsu regulowany w zakresie 0,01%-99,99% Szerokość impulsu regulowana od wartości 16 ns Współczynnik szczytu szumu Gaussa nie mniej niż 4,6 Okres powtarzania szumu Gaussa nie mniej niż 50 lat Tryby pracy: ciągły, modulacja (AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM), przemiatanie częstotliwości, Przebiegi arbitralne: kardioidalny, eksponenta malejąca, eksponenta rosnąca, impuls Gaussa, funkcja D-Lorentza Liczba próbek nie mniej niż 8 MSa na kanał Rozdzielczość napięciowa nie mniejsza niż 16 bitów Wyświetlacz LCD nie mniej niż 7 cali Komunikacja LAN oraz USB Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Pobór mocy nie więcej niż 45 W Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Multimetr cyfrowy Wyświetlacz min. 6,5 cyfry Funkcje pomiarowe - napięcie stałe (DC) - prąd stały (DC) - napięcie zmienne (AC) - prąd zmienny (AC) - rezystancja dwu- i czteroprzewodowa - częstotliwość i okres sygnału - temperatura czujnik Pt100, termistor 5 kOhm, czujnik termoelektryczny K, J, T, E, N, R - testowanie diod półprzewodnikowych - testowanie ciągłości obwodu - pomiar ilorazu dwóch napięć Zakres pomiarowy napięcia DC - od 100 mV do 1000 V - co najmniej 5 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 10 V: 0,0010% + 0,0003% Zakres pomiarowy napięcia AC - od 100 mV do 750 V - co najmniej 5 podzakresów - True RMS - pomiar sygnałów o f = 3 Hz-300 kHz - dokładność pomiaru dla zakresu 10 Hz-20 Hz: 0,02% + 0,02% Zakres pomiarowy prądu DC - od 1 μA do 10 A - co najmniej 9 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 100 μA: 0,007% + 0,001% Zakres pomiarowy prądu AC - od 100 μA do 10 A - co najmniej 7 podzakresów - True RMS - pomiar sygnałów o f = 3 Hz-10 kHz - dokładność pomiaru 0,10% + 0,04% dla sygnałów od 3 Hz-5 kHz dla zakresu pradu 10 A Zakres pomiarowy rezystancji - od 100 Ω do 1000 MΩ - co najmniej 8 podzakresów - dokładność pomiaru 0,002% + 0,0005% dla zakresu rezystancji 10 kΩ Zakres pomiarowy pojemności - od 1 nF do 100 μF - co najmniej 6 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 100 nF: 0,40% + 0,10% Zakres pomiarowy częstotliwości i okresu - od 3 Hz-300 kHz dla sygnału AC o napięciu z zakresu 100 mV-750 V Testowanie diod półprzewodnikowych, zakres 5 V Testowanie ciągłości obwodu, zakres 1 kOhm Wyświetlacz wbudowany, kolorowy 4,3 cala graficzny z widokiem histogramu i statystyk Szybkość odczytu 5 000 odczytów na sekundę z możliwością rozszerzenia do 50 000 Wbudowana pamięć 50 000 odczytów z możliwością rozbudowy do 2 000 000 Interfejs komunikacyjny USB, LAN Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Miernik cyfrowy RLC Pomiary Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR Zakresy pomiarowy indukcyjności: 20 µH - 2000 H Zakresy pomiaru pojemności: 20 pF - 20 mF Zakresy pomiaru rezystancji: 2 Ω - 200 MΩ Zakres pomiaru kąta fazowego: -180° - +180° Rozdzielczość pomiaru indukcyjności: 1 nH Rozdzielczość pomiaru pojemności: 1 fF Rozdzielczość pomiaru rezystancji: 100 μΩ Rozdzielczość pomiaru kąta fazowego: 0,1° / 1° Automatyczne obliczanie kąta fazowego, współczynnika rozproszenia i współczynnika jakości Główny wyświetlacz: odczyt 19999 (20000 zliczeń) Drugi wyświetlacz: odczyt 999 (1000 zliczeń) Automatyczne wykrywanie polaryzacji Zapis wartości maksymalnych, minimalnych i średnich Częstotliwości testowe: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz Dokładność częstotliwości testowych nie gorsza niż 0,01% Podświetlenie Tryb tolerancji 1%, 5%, 10%, 20% Prędkość pomiaru nie wolniej niż 1 pomiar/sekundę Zasilanie pojedyncza bateria 9 V lub opcjonalny zasilacz Żywotność baterii nie mniej niż16 godzin na baterii alkalicznej Pobór mocy nie więcej niż 225 mVA bez podświetlenia Kasowalne zabezpieczenie nadprądowe Temperatura pracy –10 - 55 °C, Wrażliwość temperaturowa: nie gorsza niż 0,1 × (specyfikowana dokładność)/°C (od –10 do 18 °C lub 28 to 55 °C) Wymiary (H x W x D) nie więcej niż 184 mm x 87 mm x 41 mm Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni3 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Zakup trzech zestawów pięciu przyrządów Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Przedmiotem zamówienia jest zestaw pięciu przyrządów pomiarowych o następujących parametrach metrologicznych: Zasilacz laboratoryjny programowalny Nie mniej niż 3 kanały Moc wyjściowa nie mniejsza niż 90 W Napięcie – zakres regulacji 0-30 V Prąd – zakres regulacji 0-5 A Rozdzielczość odczytu napięcia 1 mA Rozdzielczość odczytu prądu 1 mA Dokładność regulacji napięcia nie gorsza niż 0,01% + 2 mV Dokładność regulacji prądu nie gorsza niż 0,2% + 10 mA Tętnienia i szumy nie więcej niż 1 mV (wartość skuteczna) Czas ustalania nie dłuższy niż 50 μs Wyświetlacz LCD nie mniej niż 7 cali Zabezpieczenia: nadprądowe OCP, nadnapięciowa OVP, temperaturowe OTP Komunikacja LAN oraz USB Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Generator funkcyjny arbitralny Nie mniej niż 2 kanały Napięcie – zakres regulacji 0,001-20 V (wartości szczytowe) Dokładność nastawiania napięcia nie gorsza niż 2% + 1 mV Składowa stała regulowana w zakresie ±10 V Częstotliwość – zakres regulacji 1 μHz – 20 MHz Rozdzielczość odczytu częstotliwości 1 μHz Dokładność nastawiania częstotliwości nie gorsza niż 2 ppm + 15 pHz Regulacja przesunięcia fazowego pomiędzy kanałami w zakresie 0-360° Rozdzielczość regulacji przesunięcia fazowego 0,1° Przesłuch pomiędzy kanałami nie większy niż –75 dB Przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt, impuls, szum Gaussa, sekwencje pseudolosowe (PRBS), składowa stała Zniekształcenia THD sygnału sinusoidalnego nie większe niż 0,075% Czas narastania sygnału prostokątnego nie większy niż 8,4 ns Liniowość sygnału trójkątnego nie gorsza niż 0,1% Współczynnik wypełnienia impulsu regulowany w zakresie 0,01%-99,99% Szerokość impulsu regulowana od wartości 16 ns Współczynnik szczytu szumu Gaussa nie mniej niż 4,6 Okres powtarzania szumu Gaussa nie mniej niż 50 lat Tryby pracy: ciągły, modulacja (AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM), przemiatanie częstotliwości, Przebiegi arbitralne: kardioidalny, eksponenta malejąca, eksponenta rosnąca, impuls Gaussa, funkcja D-Lorentza Liczba próbek nie mniej niż 8 MSa na kanał Rozdzielczość napięciowa nie mniejsza niż 16 bitów Wyświetlacz LCD nie mniej niż 7 cali Komunikacja LAN oraz USB Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Pobór mocy nie więcej niż 45 W Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Oscyloskop cyfrowy Nie mniej niż 4 kanały Pasmo pracy nie mniej niż 70 MHz Szybkość odświeżania przebiegów co najmniej 200000 razy na sekundę Możliwość rozszerzenia pasma pracy do 200 MHz Próbkowanie nie mniej niż 1 GSa przy pracy wszystkich kanałów Pamięć nie mniej niż 1 Mpkt przy pracy wszystkich kanałów Czułość napięciowa regulowana w zakresie od 500 μV/dz do 10 V/dz Rozdzielczość napięciowa nie mniej niż 8 bitów Dokładność napięciowa nie gorsza niż ±3% dla czułości większej od 10 mV/dz Rezystancja wejściowa nie mniej niż 1 MΩ ± 2% Pojemność wejściowa nie więcej niż 16 pF ± 3 pF Podstawa czasu regulowana w zakresie od 5 ns/dz do 50 s/dz Rozdzielczość czasowa nie gorsza niż 2,5 ps Dokładność czasowa nie gorsza niż 50 ppm Zmiana podstawy czasu nie więcej niż 5 ppm na rok Tryby pracy podstawy czasu: normalna, płynąca, zoom, XY Możliwość segmentacji pamięci Liczba segmentów pamięci nie mniej niż 500 Wbudowany woltomierz Wbudowany licznik częstotliwości Możliwość dekodowania protokołów I2C, SPI, UART (RS-232), CAN, LIN Funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT (amplituda oraz faza), filtr dolnoprzepustowy Wyświetlacz LCD nie mniej niż 7 cali Komunikacja LAN oraz USB Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Pobór mocy nie więcej niż 50 W Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Multimetr cyfrowy Wyświetlacz min. 6,5 cyfry Funkcje pomiarowe - napięcie stałe (DC) - prąd stały (DC) - napięcie zmienne (AC) - prąd zmienny (AC) - rezystancja dwu- i czteroprzewodowa - częstotliwość i okres sygnału - temperatura czujnik Pt100, termistor 5 kOhm, czujnik termoelektryczny K, J, T, E, N, R - testowanie diod półprzewodnikowych - testowanie ciągłości obwodu - pomiar ilorazu dwóch napięć Zakres pomiarowy napięcia DC - od 100 mV do 1000 V - co najmniej 5 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 10 V: 0,0010% + 0,0003% Zakres pomiarowy napięcia AC - od 100 mV do 750 V - co najmniej 5 podzakresów - True RMS - pomiar sygnałów o f = 3 Hz-300 kHz - dokładność pomiaru dla zakresu 10 Hz-20 Hz: 0,02% + 0,02% Zakres pomiarowy prądu DC - od 1 μA do 10 A - co najmniej 9 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 100 μA: 0,007% + 0,001% Zakres pomiarowy prądu AC - od 100 μA do 10 A - co najmniej 7 podzakresów - True RMS - pomiar sygnałów o f = 3 Hz-10 kHz - dokładność pomiaru 0,10% + 0,04% dla sygnałów od 3 Hz-5 kHz dla zakresu pradu 10 A Zakres pomiarowy rezystancji - od 100 Ω do 1000 MΩ - co najmniej 8 podzakresów - dokładność pomiaru 0,002% + 0,0005% dla zakresu rezystancji 10 kΩ Zakres pomiarowy pojemności - od 1 nF do 100 μF - co najmniej 6 podzakresów - dokładność pomiaru dla zakresu 100 nF: 0,40% + 0,10% Zakres pomiarowy częstotliwości i okresu - od 3 Hz-300 kHz dla sygnału AC o napięciu z zakresu 100 mV-750 V Testowanie diod półprzewodnikowych, zakres 5 V Testowanie ciągłości obwodu, zakres 1 kOhm Wyświetlacz wbudowany, kolorowy 4,3 cala graficzny z widokiem histogramu i statystyk Szybkość odczytu 5 000 odczytów na sekundę z możliwością rozszerzenia do 50 000 Wbudowana pamięć 50 000 odczytów z możliwością rozbudowy do 2 000 000 Interfejs komunikacyjny USB, LAN Funkcjonalność web-serwera Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki Kolor czarny Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni Miernik cyfrowy RLC Pomiary Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR Zakresy pomiarowy indukcyjności: 20 µH - 2000 H Zakresy pomiaru pojemności: 20 pF - 20 mF Zakresy pomiaru rezystancji: 2 Ω - 200 MΩ Zakres pomiaru kąta fazowego: -180° - +180° Rozdzielczość pomiaru indukcyjności: 1 nH Rozdzielczość pomiaru pojemności: 1 fF Rozdzielczość pomiaru rezystancji: 100 μΩ Rozdzielczość pomiaru kąta fazowego: 0,1° / 1° Automatyczne obliczanie kąta fazowego, współczynnika rozproszenia i współczynnika jakości Główny wyświetlacz: odczyt 19999 (20000 zliczeń) Drugi wyświetlacz: odczyt 999 (1000 zliczeń) Automatyczne wykrywanie polaryzacji Zapis wartości maksymalnych, minimalnych i średnich Częstotliwości testowe: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz Dokładność częstotliwości testowych nie gorsza niż 0,01% Podświetlenie Tryb tolerancji 1%, 5%, 10%, 20% Prędkość pomiaru nie wolniej niż 1 pomiar/sekundę Zasilanie pojedyncza bateria 9 V lub opcjonalny zasilacz Żywotność baterii nie mniej niż16 godzin na baterii alkalicznej Pobór mocy nie więcej niż 225 mVA bez podświetlenia Kasowalne zabezpieczenie nadprądowe Temperatura pracy –10 - 55 °C, Wrażliwość temperaturowa: nie gorsza niż 0,1 × (specyfikowana dokładność)/°C (od –10 do 18 °C lub 28 to 55 °C) Wymiary (H x W x D) nie więcej niż 184 mm x 87 mm x 41 mm Gwarancja nie mniej niż 3 lata Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni3 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

133 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

168 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2, 3

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/155/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl do dnia 2022-06-28 o godz. 10:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-06-28 o godz. 10:15, ## Termin związania ofertą: 30 dni

VIII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

NA/O/155/2022

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup oscyloskopu (1 szt.). Zakup zestawu czterech przyrządów. Zakup trzech zestawów pięciu przyrządów

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić:

Osoba do kontaktu:

Telefon

e-mail

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Zakup oscyloskopu (1 szt.) cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Zakup zestawu czterech przyrządów. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Zakup trzech zestawów pięciu przyrządów cenę netto:....................................zł. słownie netto: ......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

133 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

168 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

168 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

- warunki płatności: 14 dni

- okres gwarancji( proszę wskazać)

zad 1

zad 2

zad 3

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Oświadczam, że:

podlegam 	wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy