
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/156/2022
 Rzeszów dnia: 2022-06-24
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
W postępowaniu na: Dostawa oscyloskopu cyfrowego; Dostawa silnika cieplnego., do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
Dotyczącym zadania częściowego nr 1 - dostawa oscyloskopu cyfrowego dla Katedry Podstaw Elektroniki

Pytanie 1 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop wyposażony w dotykowy pojemnościowy wyświetlacz kolorowy TFT 12,1 cala o rozdzielczości 800x600 z 64 poziomami intensywności?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza dotykowy pojemnościowy wyświetlacz kolorowy TFT 12,1" o rozdzielczości 800x600.
Pytanie 2 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zewnętrznego przenośnego miernika LCR o rozdzielczości 4,5 cyfry z sondą pomiarową SMD w celu spełnienie wymagania „gotowy do użycia cyfrowy miernik parametrów RCL  o rozdzielczości minimum 4,5 cyfry wraz z sondą pomiarową SMD”?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zewnętrzny miernik RLC z sondą.
Pytanie 3 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zmawiający wymagając „wbudowane gotowe do użycia funkcje pomiaru i analizy jakości mocy elektrycznej” ma na myśli obsługę sond prądowych i sond wysokonapięciowych przez oscyloskop?

Odp. Tak. Zamawiający wymaga, by oscyloskop obsługiwał posiadane sondy wysokoprądowe i wysokonapięciowe.
Pytanie 4 (dotyczy umowy)

W celu zadbania o środowisko oraz z powodu funkcji użytecznych (wersje elektroniczna dokumentów ma funkcje „znajdź” (CTRL+F)) prosimy o zmianę punktu §1.5.c z treści

„dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do danej dostawy 
(tj. w szczególności  karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, aprobaty technicznej, certyfikatów itp.). Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej;”

na treść

„dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do danej dostawy 
(tj. w szczególności  karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, aprobaty technicznej, certyfikatów itp.). Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie elektronicznej;”

Pytanie 5 (dotyczy umowy)

Z powodu niestabilnej sytuacji na świecie spowodowanej sytuacją po pandemiczną COVID-19, inflacją i stagflacją może dojść do ewentualnych opóźnień z powodów logistycznych lub opóźnień na produkcji co jest niezależne od Wykonawcy a to Wykonawca poniesie ewentualne koszty związane z karami za opóźnienie. Związku z powyższym prosimy o zmianę treści punktów

§7.1 i §7.2

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w reakcji serwisowej, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi oraz zwłokę w wymianie towaru na towar wolny od wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ( § 3 ust. 5 oraz §9 ust. 4);

c) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki ( §9 ust. 5).

2. Łączna maksymalna  wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

na treść

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

d) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;

e) za zwłokę w reakcji serwisowej, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi oraz zwłokę w wymianie towaru na towar wolny od wad, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki ( § 3 ust. 5 oraz §9 ust. 4);

f) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki ( §9 ust. 5).

Łączna maksymalna  wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto.

Pytanie 6 (dotyczy umowy )

Przedmiotem postępowania jest dostarczenie wysokiej klasy aparatury pomiarowej. W przypadku awarii taki sprzęt jest naprawiany w autoryzowanym serwisie producenta za granicą co powoduje, że cała procedura naprawy trwa do 30 dni. Związku z powyższym prosimy o zmianę punktu umowy §6.4 i §6.5 z treści: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h.

2. Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń/części zastępczych, urządzenia/części te zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia/części zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 

na treść 

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 30 dni licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą e-maila). Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h.

2. Jeżeli zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń/części zastępczych, urządzenia/części te zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia/części zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 

Odp. 4 – 6 Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy Umowy.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu i otwarcia ofert na dzień 30.06.2022.

System Przetarg © DataComp
Strona: 1/3
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 3/3

