OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/167/2022

I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99 Zamówienie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.] na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP .

Osoba prowadząca postępowanie:

Michał Pękala  -  tel. (17) 743 22 04;  e-mail m.pekala@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| - Nr zadania | - Opis |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Zadanie częściowe nr 1: dostawa multimetru cyfrowego. Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 Urządzenia pomiarowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest multimetr cyfrowy o następujących parametrach metrologicznych: - Napięcie DC - 5 zakresów: 100 mV - 1000 V - Wyświetlacz nie mniej niż 8.5 cyfry - Rozdzielczość nie gorsza niż 10 nV - Dokładność dla zakresu 10 V nie gorsza niż 4 ppm + 0,05 ppm (1 rok) - Rezystancja - 9 zakresów: 10 Ω - 1 GΩ - Rozdzielczość nie gorsza niż 10 μΩ - Dwupołączeniowe i czteropołączeniowe z kompensacją offsetów - Napięcie AC - 6 zakresów: 10 mV- 1000 V - Rozdzielczość nie gorsza niż 10 nV - Pasmo 1 Hz - 10 MHz - Wybór techniki – próbkowanie lub analogowe True RMS - Prąd DC - 8 zakresów: 100 nA - 1 A - Rozdzielczość nie gorsza niż 1 pA - Prąd AC - 5 zakresów: 100 μA - 1 A - Rozdzielczość nie gorsza niż 100 pA - pasmo 10 Hz - 100 kHz - Częstotliwość i okres - Zakresy woltomierza - Częstotliwość: 1 Hz - 10 MHz - Okres: 100 ns - 1 s - Zakres napięcia od 1 mV RMS do 700 V RMS - Zakresy amperomierza - Częstotliwość: 1 Hz – 100 kHz - Okres: 10 μs - 1 s - Zakres prądu od 10 μA RMS do 1 A RMS - Kolor czarny - Gwarancja nie mniej niż 3 lata - Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni |
| 2 | Temat: Zadanie częściowe nr 2: Dostawa systemu akwizycji danych. Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 Urządzenia pomiarowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest system akwizycji danych pomiarowych o następujących parametrach metrologicznych: - Jednostka centralna - Niemniej niż 3 sloty wejściowe - Pomiary napięcie DC (100 mV – 300 V), napięcie AC (100 mV – 300 V), termopary (E, J, K, N, R, T), termistor i pomiary temperatury RTD (Pt100, Pt1000), 2- i 4-przewodowe pomiary rezystancji (100 Ω – 1 GΩ), prąd stały (1 μA – 1 A), prąd przemienny, częstotliwość (3 Hz – 300 kHz) oraz okres i pojemność (1 nF – 100 μF) - Rozdzielczość nie gorsza niż 6½ cyfry - Nie mniej niż 100000 odczytów pamięci nieulotnej, w tym znacznik czasu - Skalowanie i alarmy dostępne w każdym kanale - Oprogramowanie BenchVue DAQ do konfiguracji i analizy danych - Nieulotne przechowywanie dla pięciu kompletnych stanów przyrządu - Komunikacja LAN oraz USB - Funkcjonalność web-serwera - Zdalna kontrola z poziomu przeglądarki - Kolor czarny - Gwarancja nie mniej niż 3 lata - Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni - Karta multipleksująca - Nie mniej niż 20 kanałów napięciowych i rezystancyjnych - Nie mniej niż 2 kanały prądowe - 2 i 4 przewodowa metoda pomiaru rezystancji - Wbudowana napięcie referencyjne dla termopar - Możliwość przełączania kanałów pod napięciem do 300 V - Gwarancja nie mniej niż 3 lata - Czas naprawy gwarancyjnej do 30 dni |
| Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. |  |
| - Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych. - Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. - Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych |  |

III. TERMIN REALIZACJI

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: - Zadanie częściowe nr 1: do 29 tygodni od daty podpisania umowy. - Zadanie częściowe nr 2: do 24 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań częściowych. - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - Do oferty należy dołączyć broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Dokumenty należy dołączyć w języku polskim. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. - Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. - Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia - Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. - Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty - Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp., Nr; Nazwa kryterium; Waga. 1; Cena; 100 %. - Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium; Wzór. 1; Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie. Cena w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w ww. kryteriach oceny ofert

VI. BADANIE OFERT

BADANIE OFERT: W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Oceniane będą wyłącznie oferty: - kompletne, - złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu, - zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego, - niepodlegające odrzuceniu - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: - Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. - Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. - Oferty złożone po terminie. - Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

VII. TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: “NA/O/167/2022 - oferta na: Zadanie częściowe nr 1: dostawa multimetru cyfrowego* Zadanie częściowe nr 2: Dostawa systemu akwizycji danych*” *- niepotrzebne skreśić W terminie do dnia 2022-07-06 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni Termin otwarcia ofert: 2022-07-06, godz. 10:15 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert

IX. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA

- Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: m.pekala@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

________________________