
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/189/2022
 Rzeszów dnia: 2022-07-19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
W postępowaniu na: Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Katedry Chemii Fizycznej PRz, do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
· Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie w postaci mieszadła wyposażonego w czujniki temperatury PT-100? 

· Czy dopuszczają Państwo mieszadło o dopuszczalnej maksymalnej objętości mieszanej cieczy 10l?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza mieszadeł o proponowanych parametrach.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 3/1

