RPO .RC .22.008 - PCI N3_648 Innowacyjna sonda peptydowa oparta o strukturę receptora GLP-1R do screeningu kandydatów na leki w chorobach metabolicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/181/2022 Rzeszów, 2022-07-11

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Katarzyna Kaczorowska -  tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert.

- Opis

Temat: Dzierżawa chromatografu cieczowego FPLC wraz z dostawą kolumn chromatograficznych. Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne Opis: I. Specyfikacja techniczna chromatografu cieczowego FPLC: Zintegrowany system chromatograficzny do manualnego i automatycznego oczyszczania białek. Konfiguracja: - pompa perystaltyczna, pojedyncza wyposażona w 4 wałki, z niską pulasacją - dwa wejścia dla roztworów buforowych, - 0,5 MPa maksymalne ciśnienie operacyjne - 0,5 MPa maksymalne ciśnienie (operacyjne, pompa dla próbek) - 0,5-5 ml/min przepływ roztworów - pomiar absorbancji przy pojedynczej długości fali - 2 mm długość przepływowej komórki pomiarowej - 2 uL pojemność przepływowej komórki pomiarowej - 0,6-5,0 cP lepkość buforów - kolektor frakcji zdolny do zebrani min. 30 frakcji w pojemnikach (probówki, eppendorfy, falcony, itp.) o pojemności 1,5-15 ml. - specjalistyczne oprogramowanie do kontroli urządzenia i analizy wyników - zestaw komputerowy do kontroli urządzenia: - komputer PC w formacie nettop/miniPC z możliwością montażu na tyle monitora w standardzie VESA, konfiguracja zgodna z wymogami chromatografu (min.: 1 dysk SSD min. 128GB, 1 dysk HDD min 1TB, min 8GB RAM), monitor min. 20" z możliwością montażu moduły sterującego na tyle obudowy w standardzie VESA, zestaw klawiatura i mysz, niezbędne licencje na wymagane oprogramowani (system operacyjny, pakiet biurowy do analizy danych) Dzierżawa na czas trwania projektu RPO.RC.22.008 -PCI_N3_648, nie dłużej niż do 30.11.2022. Termin dostawy- do 42 dni liczonych od dnia podpisania umowy. Cena zawiera koszt dostawy, instalacji oraz szkolenia personelu z obsługi urządzenia. II. Dostawa kolumn kompatybilnych z dostarczonym urządzeniem FPLC: a. Kolumny StrepTag HP: a1) Strep Trap XT [H10315414], 5x5ml, a2) Strep-Tactin XT Sepharose [H10315410], 1x10ml b) Kolumna do filtracji żelowej: HiLoad 16/600 Superdex 75 pg, zamawiana ilość 1 sztuka c)Zestaw kolumn jonowymiennych: HITRAP IEX KIT [H10315413], zamawiana ilość 2 opakowania d) Zestaw kolumn hydrofobowych: HITRAP HIC KIT [H10315412], zamawiana ilość 2 opakowania Termin dostawy- do 56 dni liczonych od dnia podpisania umowy. Wszystkie dostarczane kolumny chromatograficzne muszą być kompatybilne z dzierżawionym chromatografem cieczowy FPLC Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

| Dzierżawa na czas trwania projektu RPO.RC.22.008 -PCI_N3_648, nie dłużej niż do 30.11.2022. Termin dostawy chromatografu - do 42 dni liczonych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy kolumn- do 56 dni liczonych od dnia podpisania umowy. |  |
| --- | --- |

| IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC. |  |  |
| --- | --- | --- |
| V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę. |  |  |
| VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie: - za chromatograf cieczowy FPLC płatność w 3 równych ratach, za zrealizowany okres badawczy: I rata do 25 września 2022r. II rata do 25 października 2022r. III rata do 25 listopada 2022r. - za kolumny: do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. |  |  |
| VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -NA/O/181/2022” Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl do dnia 2022-07-27 o godz. 10:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-07-27 o godz. 10:15, ## Termin związania ofertą: 30 dni |  |  |
| VIII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. |  |  |
| IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. |  |  |
| XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. |  |  |

RPO .RC .22.008 - PCI N3_648 Innowacyjna sonda peptydowa oparta o strukturę receptora GLP-1R do screeningu kandydatów na leki w chorobach metabolicznych

Zał.1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

NA/O/181/2022

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi:   mgr Katarzyna Kaczorowska

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dzierżawa chromatografu cieczowego FPLC wraz z dostawą kolumn chromatograficznych.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Dzierżawa chromatografu cieczowego FPLC wraz z dostawą kolumn chromatograficznych. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

chromatograf cieczowy FPLC

I rata do 25 września 2022r.- …………………………….. zł brutto

II rata do 25 października 2022r. .- …………………………….. zł brutto

III rata do 25 listopada 2022r. .- …………………………….. zł brutto

kolumny- …………………………….. zł brutto

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

Dzierżawa na czas trwania projektu RPO.RC.22.008 -PCI_N3_648, nie dłużej niż do 30.11.2022.

Termin dostawy chromatografu - do 42 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

Termin dostawy kolumn- do 56 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

- warunki płatności :

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie:

za chromatograf cieczowy FPLC

płatność w 3 równych ratach, za zrealizowany okres badawczy:

I rata do 25 września 2022r.

II rata do 25 października 2022r.

III rata do 25 listopada 2022r.

za kolumny:

do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- okres gwarancji:

chromatograf .............................................................,

kolumny.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Oświadczam, że:

podlegam 	wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy