RPO .RC .22.008 - PCI N3_648 Innowacyjna sonda peptydowa oparta o strukturę receptora GLP-1R do screeningu kandydatów na leki w chorobach metabol;- zad 1

RPO .RC .22.009 - PCI N3_103 Antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszk. dedyk.do zabezp.pow.kompoz.w śr. transp. i przem.lotn.;- zad 2, zad 3, zad 4

ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

NIP: 813-026-69-99

Znak sprawy: NA/O/212/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENEI O ZMIANACH

Dotyczy: Dostawa substratów do badań molekularnych. Dostawa materiałów i surowców. Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

ZADANIE NR 4:

Pytanie:

Poz.41- Płaszcz grzewczy. - Do jakiej pojemności kolby ma być przeznaczony płaszcz?

Odpowiedź:

Kolba 250 ml

Pytanie:

Poz. 51,52,53,54 - Szalki Petriego.  Ile sztuk ma zawierać opakowanie?

Odpowiedź:

Szalka średnica 50 mm – 12 sztuk w opakowaniu Szalka średnica 70 mm – 12 sztuk w opakowaniu Szalka średnica 120 mm – 12 sztuk w opakowaniu Szalka średnica 200 mm – 10 sztuk w opakowaniu

Pytanie:

Poz.55- Korki. Ile sztuk ma zawierać opakowanie?

Odpowiedź:

1000 szt., mogą mieć inny kolor

Pytanie:

Poz.56,57 -Probówki.  Ile sztuk ma zawierać opakowanie?

Odpowiedź:

Po 500 szt.

Pytanie:

Poz.58,59- Pipeta Pasteura. Czy zamawiający ma na myśli pojedyncze sztuki pipet, czy opakowania standardowo po                 500szt.?

Odpowiedź:

Opakowania po 500 szt.

Pytanie:

Poz.62- Kapsle. Ile sztuk ma zawierać opakowanie?

Odpowiedź:

10 sztuk

Pytanie:

Poz.63- Biureta automatyczna. -Proszę o wskazanie pojemności.

Odpowiedź:

20 ml

Pytanie:

Poz.64- Pipeta elektroniczna Eppendorf Xplorer. -Czy zamawiajacy ma na myśli pipetę jednokanałową, czy wielokanałową? Proszę o określenie pojemności.

Odpowiedź:

Jednokanałowa, 0,1-2,5 ml

ZADANIE 3:

Pytanie:

Poz. 21- Tygle do DSC. -Proszę o dokładny opis tygli lub wskazanie modelu spełniającego wymagania:

Odpowiedź:

ME-27331, AL-CRUCIBLES 40 μl WITH PIN lub równoważne , 100 szt. w opakowaniu.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/212/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-08-11 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-08-11 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl

W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/212/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl  do dnia  2022-08-12 o godz. 10:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-08-12 o godz. 10:15,

Termin związania ofertą: 30 dni