Załącznik nr 2


FORMULARZ CENOWY
	Lp.
	Numer części
	Nazwa części
	Opis  szczegółowy
	Ilość szt
	Cena jedn. netto
	Wartość brutto

	1
	Dawniej: 401030010 Nowy: 402100447
	Thermalcouple Protection Pipe VCR-L
	325-S
	1
	
	

	2
	102796049
	Thermocouple Type K
	d=3mm, L=885mm
	1
	
	

	3
	101671049
	Thermocouple Type K
	d=3mm, L=1082mm
	1
	
	

	4
	101673049
	Thermocouple Type K
	d=3mm, L=1368mm
	1
	
	

	5
	101674049
	Thermocouple Type K
	d=3mm, L=1550mm


	1


	
	

	6
	400970000
	Graphite Pipe Top
	CVD 530/425/325 S


	1


	
	

	7
	Dawniej: 400910049 Nowy: 402100453
	Protection Sleeve
	to Thermocouple
	42
	
	

	8
	102699030
	Thermocouple Complete
	for Heatingtapes
	1


	
	

	9
	Dawniej: 501452049 Nowy: 507005628
	Manometer 1/4 VCR
	0/+1.6bar
	1
	
	

	10
	Dawniej: 103707049 Nowy: 105001557
	Pressure Gauge
	Art.- No.2088A1S33A1Q4
	1
	
	

	11
	510149049
	Check Valve (non-return Valve)
	39173
	1
	
	

	12
	505962049
	Bellows
	NW 25 KF
	1
	
	

	13
	510098049
	Check Valve VCR 1/2 R
	SS-CHVCR8-1
	1
	
	

	14
	300795049
	FM Vögtlin
	Ar : 0.5-6 Nl/min
	1
	
	

	15
	300781049
	FM Vögtlin
	H2 : 1,2-10 Nl/min
	1
	
	

	16
	503539030
	Ball Valve 3-Way
	complete
	1
	
	

	17
	300783049
	FM Vögtlin
	H2 : 8 -80 Nl/min
	1
	
	

	18
	105000475
	Maintenance Unit
	LFR-1/4-D-MINI-KF; 185769
	1
	
	

	19
	104789049
	Pair of Thermocouple 2TC type K
	
	4
	
	

	20
	503517030
	Ball Valve KF NW50
	
	1
	
	

	RAZEM
	


